Приложение 1

Объекты электроснабжения

Лот № 1

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимостьруб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААШВ 2-3х70, длина 160 м | От ТП 38 до главного корпуса горбольницы № 4 по ул. Светлая | 1984 | 21010 | 5 | 1050,5 |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААВГ 2-3х50-1х25, длина 45 м | От ТП 38 до главного корпуса СЭС по ул. Светлая | 1984 | 2790 | 5 | 139,5 |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААВГ 2-3х70-1х35, длина 80 м | От ТП 38 до хоз. корпуса СЭС по ул. Светлая | 1984 | 6780 | 5 | 339,0 |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААВГ 2-3х50-1х25, длина 150 м | От ТП 38 до детской поликлиники по ул. Светлая | 1984 | 7760 | 5 | 388,3 |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААВГ 2-3х50-1х25, длина 90 м | От ТП 37 до морга по ул. Светлая | 1984 | 4660 | 5 | 233,0 |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААВГ 2-3х70-1х35, длина 50 м | От ТП 38 до хоз. корпуса по ул. Светлая | 1984 | 4240 | 5 | 212,0 |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААВГ 2-3х50-1х25, длина 130 м | От ТП 37 до госпиталя (стационар) по ул. Светлая | 1984 | 8070 | 5 | 403,5 |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААВГ 2-3х70-1х35, длина 160 м | От ТП 37 до госпиталя (поликлиника) по ул. Светлая | 1984 | 13570 | 5 | 678,5 |
|  | Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, провод ААВГ 2-3х50-1х25, длина 90 м | От ТП 37 до инфекционного корпуса по ул. Светлая | 1984 | 5590 | 5 | 279,5 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 74470 |  | 3724 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 931 |
|  | Всего |  |  |  |  | 4655 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 838 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 4655 руб.

Лот № 2

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимостьруб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-393, протяженность – 12 м, от штыревых изоляторов на промежуточной опоре до штыревых изоляторов на вводе здания школы до ВРУ-0,4 кВ | МОУ ДОД «ДМШ № 3» ул. Бумажников, 11 | 1964 | 1380 | 5 | 69 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  |  |  | 69 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 17 |
|  | Всего |  |  |  |  | 86 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 15,5 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 86 руб.

Лот № 3

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимостьруб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | КТП-160/10/0,4: входное напряжение – 10кВ, выходное напряжение – 0,4 кВ, мощность трансформатора – 160 кВА. Трансформатор ТМ 10/0,4 160 кВА | ул. 40 лет Октября, 24Г | 1979 | 176000 | 6,67 | 11739 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 176000 |  | 11739 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 2935 |
|  | Всего |  |  |  |  | 14674 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 2641 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 14674 руб.

Лот 4

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимостьруб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение блочной котельной: кабель марки ВВГ 3*4 и ПВС 2*6 протяженностью 100 м | ул. Злобина, 51б | 2008 | 98000 | 5,0 | 4900 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 98000 |  | 4900 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 1225 |
|  | Всего |  |  |  |  | 6125 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 1102,5 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 6125 руб.

Лот № 5

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимостьруб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети электроснабжения: силовой кабель алюминиевый ААБлУ 4х120 протяженностью 85 п.м | пр. Жемчужный, 8А. | 1965 | 24900 | 5 | 1245 |
| 2 | Сети электроснабжения: 2ВВГ 4х35, протяженностью 71 п.м, ВВГ 4х16 протяженностью 36 п.м, алюминий | ул. Парковая, 3 | 1969 | 31700 | 5 | 1585 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 56600 |  | 2830 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 707,5 |
|  | Всего |  |  |  |  | 3537,5 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 636,8 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 3537,5 руб.

Объекты водоснабжения

Лот № 6

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный водопровода жилого дома: врезка от водовода Ø219 мм, труба стальная Ø 150мм. Выполнен ввод ж/д № 7 по ул. Медицинская. Протяженность трассы – 195 м. | ул. Кл. Цеткин, 44 | 1998 | 148500 | 5 | 7425 |
|  | Наружный водопровод жилого дома от коллектора на дом 50 до дома 54 по ул. Кл. Цеткин: врезка от водовода Ø 219мм, труба стальная Ø100мм., антикоррозийное покрытие. Протяженность трассы – 60 м | ул. Кл. Цеткин, 54 | 2001 | 39900 | 5 | 1995 |
|  | Водопровод жилого дома от ЦТП-147 до дома 50 по ул. Кл. Цеткин: врезка от водовода Ø 219 мм, труба стальная Ø159мм. Протяженность трассы – 330 м | ул. Кл. Цеткин, 50 | 1996 | 269600 | 5 | 13480 |
|  | Выполнен от магистрального водопровода Ø 500 стальной трубой Ø 219. Протяженность – 217 м | Магистральный водопровод от врезки до ЦТП | 1996 | 205000 | 5 | 10250 |
|  | Хозфекальная канализация жилого дома № 44 по ул. Кл. Цеткин от первого выпускного колодца дома до врезки в коллектор Ø 400мм Врезан в коллектор Ø 400мм, труба асбестоцементная, Ø 300 мм. Колодцы круглые ж/б. Протяженность трассы -195 м | ул. Кл. Цеткин, 44 | 1998 | 224800 | 5 | 11240 |
|  | Хозфекальная канализация жилого дома № 54 по ул. Кл. Цеткин Выполнена из асбестоцементных труб Ø 150 в коллектор домов 48, 50 по у. Кл. Цеткин. Колодцы круглые ж/б. Протяженность – 109.2 м | ул. Кл. Цеткин, 54 | 2001 | 101800 | 5 | 5090 |
|  | Хозфекальная канализация жилого дома №50 по ул. Кл. Цеткин от первого выпускного колодца до врезки в коллектор Ø 1000мм. Врезана в коллектор Ø 1000мм.Труба асбестоцементная Ø400мм. – 100 м, Ø300 мм.-18 м, Ø 400мм.-100м., Ø 200 мм.-168.7 м. Труба чугунная Ø 400мм -34 м. Колодцы круглые ж/б | ул. Кл. Цеткин, 50 | 1996 | 412700 | 5 | 20635 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 1402300 |  | 70115 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 17529 |
|  | Всего |  |  |  |  | 87644 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 15776 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 87644 руб.

Лот № 7

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть: трубы чугунные, диаметр – 200 мм, протяженность – 86 п.м, канализационных колодцев – 5 шт. | ул. Медицинская, 6, 6А | 1968 | 28814 | 3,33 | 960 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 28814 |  | 960 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 240 |
|  | Всего |  |  |  |  | 1199 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 216 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 1199 руб.

Лот № 8

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод от ЦТП 320 к жилым домам по пр. Строителей, 13. 15, 19, трубы чугунные, Ø 150 мм, протяженность – 250 м | пр. Строителей, 13 15, 19 | 1987 | 172881 | 3,33 | 5757 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 172881 |  | 5757 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 1439 |
|  | Всего |  |  |  |  | 7196 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 1295 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 7196 руб.

Лот № 9

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная напорная станция | ул. Бийская, 2в | 2004 | 184400 | 3 | 5532 |
| 2 | Операторская | ул. Бийская, 16в | 2004 | 417100 | 3 | 12513 |
| 3 | Станция насосно-воздуходувная | ул. Бийская, 16в | 2004 | 564000 | 3 | 216920 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 1165500 |  | 234965 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 58741 |
|  | Всего |  |  |  |  | 293706 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 52867 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 293706 руб.

Лот № 10

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть от колодца, врезка Володарского, 74а до жилого дома по ул. Володарского, 69: трубы керамические Ø 200 мм, протяженность – 70 п.м; Ø 150 мм, протяженность – 59 п.м | ул. Володарского, 69 | 1988 | 733100 | 3 | 21993 |
| 2 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Суворова, 1417 до колодца центральной канализации по ул. Шевченко: труба чугунная Ø 450 мм, протяженность – 117,2 п.м | ул. Суворова, 147 | 1998 | 141800 | 3 | 4254 |
| 3 | Водопроводная сеть от жилого дома по ул. Суворова, 147 до колодца по ул. Бакунина: труба стальная Ø 100 мм, протяженность – 32 п.м | ул. Суворова, 147 | 1998 | 12900 | 3 | 387 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 887800 |  | 26634 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 6659 |
|  | Всего |  |  |  |  | 33293 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 5993 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 33293 руб.

Лот № 11

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализация от колодца № 9 до колодца у ж/д по ул. Добролюбова, 35 и от колодца № 19 по ул. Добролюбова, 23 П до колодца у ж/д по ул. Добролюбова, 64: трубы асбестоцементные Ø 150 мм протяженностью 541,6 м, колодец ж/б Ø1000 – 20 шт., люк ж/б Ø1000 – 20шт. | ул. Добролюбова | 2006 | 622100 | 6,67 | 41494 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 622100 |  | 41494 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 10374 |
|  | Всего |  |  |  |  | 51868 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 9336 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 51868 руб.

Лот № 12

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод от колодца вк № 1 (подключение к существующему водопроводу) до колодца вк №4: материал труб - полиэтилен, Ø 110, протяженность - 791,0 п.м.; материал труб - сталь, Ø 108, протяженность -35,0 п.м,; материал труб - футляр-сталь, Ø 219, протяженность - 35,0 п.м. Водопровод от существующего колодца точка №1 (подключение к существующему водопроводу) до точки № 2: материал труб - полиэтилен, Ø 110, протяженность - 6,5 п.м.; материал труб - сталь, Ø 108, протяженность -41,0 п.м.; материал труб - футляр-сталь, Ø 219, протяженность - 41,0 п.м. Водопровод от колодца вк № 5 (подключение к существующему водопроводу) до колодца вк № 7: материал труб - полиэтилен, Ø 110, протяженность - 9,5 п.м.; материал труб - сталь, Ø 108, протяженность - 28,0 п.м.; материал труб - футляр-сталь, Ø 219, протяженность - 28,0 п.м. Глубина заложения 2,0-2,5 м. Железобетонный колодец Ø 1500 мм - 6 шт. Смонтированы чугунные задвижки Ø 100 мм - 3 шт | ул. Черничная, 7В | 2009 | 1076600 | 6,67 | 71809 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 1076600 |  | 71809 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 17952 |
|  | Всего |  |  |  |  | 89762 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 16157 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 89762 руб.

Лот № 13

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение блочной котельной: трубы полипропиленовые (РРRC) № 12 Ø57*4,0 мм протяженностью 114 м | ул. Злобина, 51б | 2008 | 70000 | 6,67 | 4669 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 70000 |  | 4669 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 1167 |
|  | Всего |  |  |  |  | 5836 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 1051 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 5836 руб.

Объекты теплоснабжения

Лот № 14

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость, руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса от котельной Пензенской дистанции гражданских сооружений от ж/д № 32 по ул. Тухачевского подземной прокладки 2 Ø40 мм протяженностью 45 м | ул.Тухачевского, 32/5 | - | 787000 | 4 | 31480 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 787000 |  | 31480 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 7870 |
|  | Всего |  |  |  |  | 39350 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 7083 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 39350 руб.

Лот № 15

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость, руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети горячего водоснабжения протяженностью 407, 4 п.м, в том числе: - трубопровод водопровода ГВС от здания котельной до т. 1 (воздушная прокладка), трубы стальные Ø 108 мм, 57 мм протяженностью 11,6 п.м; - трубопровод водопровода ГВС от т. 1 до т. 2 (воздушная прокладка), трубы стальные Ø 108 мм, 57 мм протяженностью 368,1 п.м; - трубопровод водопровода ГВС от т. 2 до ввода в жилой дом (воздушная прокладка), трубы стальные 2 Ø 57 мм протяженностью 27,7 п.м | ул. Совхоз-техникум, ЗТ | 2001 | 810000 | 4 | 32400 |
| 2 | Теплотрасса с опорами и эстакадами общей протяженностью 388,1 п.м, в том числе: теплотрасса от ТК-2 (т. 1) до т. 2 (воздушная прокладка), трубы стальные Ø 108 мм протяженностью 368,1 п.м; - теплотрасса от т. 2 до т. 3 (подземная прокладка), трубы стальные Ø 108 мм протяженностью 20 п.м, глубина заложения - 2м | ул. Совхоз-техникум, ЗТ | 2001 | 3000000 | 4 | 120000 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 3810000 |  | 152400 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 38100 |
|  | Всего |  |  |  |  | 190500 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 34290 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 190500 руб.

Лот №16

| № | Назначение и техническая характеристика объекта | Адрес объекта | Год ввода | Рыночная стоимость, руб. | Норма аморт. отчисл, % | Арендная плата в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная площадью 650,9 кв.м | ул. Бийская, 3В, литер Д | 1981 | 3426600 | 3 | 102798 |
| 2 | Теплотрасса от котельной до жилых домов № 1 – № 17: 2Ø200 мм протяженностью 134 м, 2Ø133 мм протяженностью 682 м, 2Ø200 мм протяженностью 510 м, 2Ø200 мм протяженностью 144 м, 2Ø200 мм протяженностью 122 м | ул. Бийская | 1997 1978 1986 1988 1991 | 8864400 | 4 | 354576 |
|  | Арендная плата в размере амортизационных отношений |  |  | 12291000 |  | 457374 |
|  | Увеличение арендной платы на 25% |  |  |  |  | 114344 |
|  | Всего |  |  |  |  | 571718 |
|  | НДС 18 % |  |  |  |  | 102909 |

Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС составляет 571718 руб.