ПАМЯТКА

О ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ В БЫТУ

|  | Из-за пренебрежения правилами пользования бытовыми газовыми приборами происходят отравления угарным газом, в результате которых гибнут и страдают люди. Угарный газ (СО) не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, поэтому отравление происходит незаметно. При содержании СО в воздухе появляется головная боль и удушье, а затем - паралич, потеря сознания и наступает смерть. |
| --- | --- |

МКУ «Управление по делам ГОЧС по г. Пензы» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!

При эксплуатации газовых приборов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- самовольно подключать, переставлять и ремонтировать газовые приборы;

- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), решетках вентиляционных каналов;

- осуществлять перепланировку помещения, в которых установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных каналов, заклеивать или замуровывать их;

- устанавливать водонагревательные колонки, отопительные котлы в ванных комнатах и банных помещениях;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами;

- пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- пользоваться газовыми приборами при отсутствии в дымоходах тяги и при неисправной автоматике безопасности, обеспечивающей перекрытие газа при аварийном отключении.

Отопительные печи и котлы, водонагревательные колонки, камины должны иметь дымоходы с выходом наружу (не менее 0,7 м выше конька кровли).

Проводить проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов (при необходимости их очищать) не реже 3-х раз в год (не позднее чем за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

При появлении запаха газа немедленно перекрыть краны к газовым приборам и на приборах, не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы и электроосвещение, проветрить помещение и вызывать аварийную службу по тел. «04».

Помните, неуклонное исполнение правил – залог безопасности Вашей жизни!

Аварийно-диспетчерская газовая служба: -------------------- 04;   56-28-54

Единая дежурно-диспетчерская служба: ----------------------  05;   63-10-05

Единый номер вызова экстренных оперативных служб: - 112

МКУ «Управление по делам ГОЧС по г. Пензы»