Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД№1 по ул. Стадионной

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-22-1»______________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 1 072,1 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 454,08 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 454,08 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса | м² | 1072,1 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных – 3 шт. | м² | 2,2 |
| 6 | Монтаж конструкций дверей деревянных 065*1,14-3шт. | м² | 2,22 |
| 7 | Обшивка дверей оцинкованным железом с 2-х сторон | м² | 4,5 |
| 8 | Ремонт лицевой поверхности стен парапета при глубине заделки в ½ кирпича с добавлением нового кирпича | м² | 5,8 |
| 9 | Штукатурка стен парапета (под примыкания) на высоту 0,4м | м² | 65,82 |
| 10 | Штукатурка стен парапета (под примыкания) на высоту 0,6м | м² | 49,52 |
| 11 | Ремонт цементной стяжки парапета (оголовок): | м² | 57,81 |
| 12 | Огрунтовка основания цементной стяжки оштукатуренных стен парапета (под примыкания), оголовка | м² | 173,15 |
| 13 | Покрытие парапета наплавляемым материалом (унифлекс) в 1 слой | м² | 192,7 |
| 14 | Ремонт кирпичной кладки вентканалов, выходов на кровлю с добавлением нового кирпича | м³ | 0,98 |
| 15 | Штукатурка стен вентканалов (под примыкания) на высоту 0,1м толщ. 0,02м | м² | 9,6 |
| 16 | Ремонт цементной стяжки вентканалов (оголовок, поясок по периметру), парапета (оголовок) | м² | 69,31 |
| 17 | Промазка прамером цементной стяжки вентканалов (оголовок, поясок), оштукатуренных стен вентканалов и выходов на кровлю (под примыкания) | м² | 39,25 |
| 18 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (унифлекс) к стенам вентшахт, парапетов и выходов на кровлю высотой до 600мм с одним фартуком | м/п | 260,24 |
| 19 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (унифлекс) к стенам парапетов высотой более 600мм с одним фартуком | м/п | 82,52 |
| 20 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам,антенам и радиоточкам в два слоя (18-фановые трубы, 25-антенны) | шт. | 43 |
| 21 | Разборка старого покрытия выходов на кровлю 3 шт. | м² | 12,2 |
| 22 | Устройство нового каркаса из бруса 75*75 мм | м³ | 0,13 |
| 23 | Устройство сплошной обрешетки из обрезной доски толщ. 25 мм | м² | 12,2 |
| 24 | Подшивка ветровой доской по периметру выходов на кровлю 100*25 | м/п | 24,2 |
| 25 | Устройство нового покрытия из листовой стали (оцинковка) | м² | 12,2 |
| 26 | Перевозка строительного мусора | тн |  |

Подписи:

| _____________________________ _____________________________ _____________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |