Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода ХВС

МКД №1 по ул. Дружбы

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жильё-7-1» _____________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  собственников МКД _______________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ХВС в техническом подполье необходимо выполнить следующие работы:

|  | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д.до100 мм | м | 110,5 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 75 РР | м | 58 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д. 63 РР | м | 20 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д. 40 РР | м | 7,5 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д. 32 РР | м | 25 |
| 6 | Смена спускных кранов шаровых д.15 | шт. | 13 |
| 7 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 75 РР | шт. | 1 |
| 8 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 40 РР | шт. | 3 |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д.32 РР | шт. | 10 |
| 10 | Гидравлическое испытание системы ХВС д.до 100 | шт. | 110,5 |
| 11 | Муфты сварные диам.63 | шт. | 6 |
| 12 | Муфты сварные диам.75 | шт. | 6 |
| 13 | Тройник 75*40*75 | шт. | 2 |
| 14 | Тройник 63*40*63 | шт. | 1 |
| 15 | Тройник 75*32*75 | шт. | 6 |
| 16 | Тройник 63*32*63 | шт. | 4 |
| 17 | Тройник 75*75*75 | шт. | 1 |
| 18 | Отвод 900 д.75 мм | шт. | 2 |
| 19 | Отвод 450 д.63 мм | шт. | 2 |
| 20 | переход 32*20 | шт. | 3 |
| 21 | переход 40*32 | шт. | 10 |
| 22 | Муфта комбинированная д.32 мм ВН32*25 | шт. | 10 |
| 23 | Муфта комбинированная д. 40мм ВН40*32 | шт. | 3 |
| 24 | Крепления трубопроводов 63 мм | шт. | 35 |
| 25 | Замена уголков 32*450 | шт. | 6 |
| 26 | Замена уголков 40*450 | шт. | 20 |
| 27 | Замена Фланца д.89 мм | шт. | 2 |
| 28 | Муфта комбинированная д.63*2д | шт. | 1 |
| 29 | Американка 63*2д |  |  |

Подписи _______________________________