Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД №48 по ул. Пушанина

Комиссия в составе представителей: ООО «Надежда-6-1» ________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ собственников МКД ________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровли из наплавляемых материалов | м² | 727 |
| 2 | Устройство стяжки площ. заделки (асфальтобетон толщ. 2,5 см) | м² | 727 |
| 3 | Огрунтовка оснований из асфальтобетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 727 |
| 4 | Разборка примыканий кровельного покрытия к стенам парапета | м/п | 145 |
| 5 | Штукатурка кирпичных стен парапета под примыкания | м² | 28 |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под примыкание водоизоляционного ковра битумной грунтовкой мастикой | м² | 28 |
| 7 | Смена водоприемных воронок | шт. | 4 |
| 8 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам в два слоя | шт. | 25 |
| 9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из «Унифлекса», в том числе выходы на кровлю | м² | 727 |
| 10 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапета, высотой менее 600мм с одним фартуком | м/п | 145 |
| 11 | Ремонт кирпичной кладки парапета | м³ | 0,5 |
| 12 | Ремонт цементной стяжки оголовка парапета | м² | 116 |
| 13 | Огрунтовка битумной мастикой цементной стяжки оголовка парапета | м² | 116 |
| 14 | Смена покрытия парапета из оцинкованного железа толщ. 0,7мм | м² | 138 |
| 15 | Смена примыканий к стенам вентканалов, выходов на кровлю (высота примыканий менее 600 мм с одним фартуком) | м/п | 66 |
| 16 | Разборка покрытий из наплавляемых материалов кровли подъездных козырьков, балконных плит верхних этажей | м² | 59 |
| 17 | Устройство цементной стяжки на плитах подъездных козырьков, плитах балконов верхних этажей (47,5+11,5) | м² | 59 |
| 18 | Огрунтовка битумной мастикой цементной стяжки подъездных козырьков, балконных плит | м² | 59 |
| 19 | Устройство металлических отливов на подъездных козырьках, балконных плитах шириной 0,4м (16+8,3) | м² | 24,3 |
| 20 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов на подъездных козырьках, балконных плитах в два слоя из «Унифлекса» (11,5+47,5) | м² | 59 |
| 21 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам лоджий, подъездных козырьков, высотой менее 600мм с одним фартуком | м/п | 62 |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных 1,1х0,7х4 шт. | м² | 1,5 |
| 23 | Монтаж конструкций дверей металлических окрашенных с врезным замком 1,1х0,7х4 шт. | м²/тн | 1,5/0,071 |
| 24 | Штукатурка, шпатлевка, огрунтовка, окраска по подготовленной поверхности краской ВД-АК внутренних стен выхода на кровлю | м² | 9 |
| 25 | Штукатурка, шпатлевка, огрунтовка, окраска по подготовленной поверхности краской ВД-АК стен вентканалов, выхода на кровлю (47+11,7) | м² | 59 |
| 26 | Ремонт цементной стяжки оголовков вентканалов | м² | 50 |
| 27 | Огрунтовка битумной мастикой цементной стяжки оголовков вентканалов | м² | 50 |
| 28 | Смена покрытия оголовков вентканалов из оцинкованного железа толщ. 0,7мм | м² | 51 |
| 29 | Устройство цементной стяжки на пилонах | м² | 9 |
| 30 | Устройство металлического короба из оцинкованного железа на пилонах | м² | 15 |
| 31 | Разборка деревянной конструкции покрытия подвала (обрешетка 140х25, брус 140х40) | м² | 13,2 |
| 32 | Устройство каркаса из брусков 140х40х4,1 | м³ | 0,14 |
| 33 | Устройство сплошной обрешетки из обрезной доски (140х25) | м² | 13,2 |
| 34 | Смена металлического покрытия из оцинкованного стали тощ. 0,7мм над входами в подвал (фальцевая кровля) | м² | 13,2 |
| 35 | Устройство примыкания из оцинкованной стали к стене дома шириной 0,4м | м² | 3,3 |
| 36 | Антисептирование деревянного каркаса | м² | 28 |
| 37 | Перевозка строительного мусора | тн |  |

Подписи:

|  | ____________________________ ____________________________ _____________________________ | ___________________ ___________________ ___________________ |
| --- | --- | --- |