Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД №160 по ул. Терновского

(дом 9-и этажный)

Комиссия в составе представителей: ООО «Надежда-6» __________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ________________________________________________________________ произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровли из наплавляемых материалов | м² | 1402 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 420 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 420 |
| 4 | Разборка примыканий кровельного покрытия к стенам парапета | м² | 216 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 216 |
| 6 | Смена водоприемных воронок | шт. | 10 |
| 7 | Смена металлических отливов на машинных отделениях шириной 0,4м | м² | 36 |
| 8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из «Унифлекса», в том числе выходы на кровлю | м² | 1402 |
| 9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапета, высотой более 600мм с одним фартуком | м/п | 270 |
| 10 | Разборка покрытий из наплавляемых материалов подъездных козырьков, балконных плит верхних этажей | м² | 98 |
| 11 | Устройство стяжки на подъездных козырьках, балконных плитах | м² | 98 |
| 12 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой (подъездные козырьки, балконные плиты) | м² | 98 |
| 13 | Устройство металлических отливов на подъездных козырьках, машинных отделениях, балконных плитах шириной 0,4м | м² | 87 |
| 14 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов на подъездных козырьках, балконных плитах в два слоя из «Унифлекса» | м² | 98 |
| 15 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вытяжных шахт, машинных отделений, подъездных козырьков, балконных плит высотой менее 600мм с одним фартуком | м/п | 199 |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных 0,8х0,95х5 шт. | м² | 4 |
| 17 | Монтаж конструкций дверей металлических окрашенных с врезным замком 0,95х0,8х5шт. | м²/тн | 3,8/0,181 |
| 18 | Заделка цементно-песчаным раствором швов между парапетными плитами | м²/м | 1,1/22 |
| 19 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под металлическое покрытие битумной грунтовкой (парапет) | м² | 108 |
| 20 | Смена металлического короба на плитах парапета из оцинкованной стали толщ. 0,55 (соединение – лежачий фальц) | м² | 189 |
| 21 | Расчистка стен машинных отделений, вытяжных шахт от старой краски | м² | 145 |
| 22 | Огрунтовка стен машинных отделений, вытяжных шахт | м² | 145 |
| 23 | Окраска стен машинных отделений, вытяжных шахт по подготовленной поверхности поливинилацетатная краской ВД-АК | м² | 145 |
| 24 | Простая масляная окраска окон машинных отделений 7х0,625 | м² | 4,3 |
| 25 | Простая масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей оконных отливов, решеток на окнах, лестниц и др. | м² | 17 |
| 26 | Демонтаж поврежденного металлического зонта | шт/тн | 1/0,105 |
| 27 | Монтаж каркаса под зонт (профиль прямоуг. 40х30х4 L=1,8м - 4шт, 0,4м – 4шт, 2м- 4шт, 1,2м – 10шт.) | шт/тн | 5/0,532 |
| 28 | Устройство металлического зонта над вентшахтой (проф.лист с полиэстер. покрытием С21 толщ. 0,7мм 1,2х2х2шт.) | м²/тн | 24/0,177 |
| 29 | Окраска металлических поверхностей (каркас под зонты) | м² | 17,5 |
| 30 | Устройство металлических зонтов над стволами мусоропроводов диам. 16 см | шт. | 5 |
| 31 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам в два слоя | шт. | 7 |
| 32 | Перевозка строительного мусора | тн |  |

Подписи:

|  | ____________________________ ____________________________ _____________________________ | ___________________ ___________________ ___________________ |
| --- | --- | --- |