|  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт кровли МКД №1 по ул.Экспериментальная |
|  | Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Надежда-6-1» ______________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ собственников МКД _________________________________________________________________ |
|  | произвела осмотр МКД и выявила необходимость проведения следующих видов работ: |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 1485,67 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 445,7 |
| 3. | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 1485,67 |
| 4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний, верхний Унифлекс ткань) | м2 | 1485,67 |
| 5. | Разборка покрытий кровель из шифера, выходов на кровлю (2,5*2,5) -2 шт. | м2 | 12,5 |
| 6. | Демонтаж деревянной обрешетки с прозорами выходов на кровлю (2,5*2,5) | м2 | 12,5 |
| 7. | Демонтаж деревянного бруса выходов на кровлю 40х80х2500 | шт./м3 | 8/0,064 |
| 8. | Устройство деревянного бруса выходов на кровлю 50х100х2500 | шт./м3 | 8/0,1 |
| 9. | Устройство деревянной обрешетки с прозорами выходов на кровлю (2,5*2,5) | м2 | 12,5 |
| 10. | Огнезащитная и антиплесневая обработка деревянных конструкций выходов на кровлю | м2 | 12,5 |
| 11. | Устройство покрытий кровель из оцинкованного профлиста, выходов на кровлю (2,5*2,5) -2 шт. | м2 | 12,5 |
| 12. | Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле- и радиоантеннам, фановым трубам и др. | шт. | 12 |
| 13. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. каналам высотой до 600 мм с одним фартуком | п/м | 186,12 |
| 14. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к выходам на кровлю, высотой до 600 мм с одним фартуком | п/м | 16,4 |
| 15. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой более 600 мм с фартуком | п/м | 24 |
| 16. | Ремонт кирпичной кладки стен вент. каналов с добавлением нового кирпича | м3 | 0,07 |
| 17. | Ремонт штукатурки оголовков вент. каналов | м2 | 64,8 |
| 18. | Ремонт штукатурки стен вент. каналов отдельными местами | м2 | 27,92 |
| 19. | Огрунтовка оголовков вент. каналов | м2 | 64,8 |
| 20. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов оголовков вент. каналов: в 1 слой (верхний Унифлекс ткань) | м2 | 64,8 |
| 21. | Огрунтовка стен вент. каналов бетон-контактом | м2 | 139,6 |
| 22. | Покраска стен вент. каналов | м2 | 139,6 |
| 23. | Оштукатуривание стен выходов на кровлю (изнутри) | м2 | 29,84 |
| 24. | Огрунтовка стен выходов на кровлю бетон-контактом (снаружи и изнутри) | м2 | 51,7 |
| 25. | Покраска стен выходов на кровлю (снаружи и изнутри) | м2 | 51,7 |
| 26. | Демонтаж старых и устройство новых оконных рам со стеклом на окна (0,74х0,8 и 0,56х0,8) выходов на кровлю в кирпичных стенах без подоконника | м2 | 1,04 |
| 27. | Покраска оконных рам с двух сторон (без коэфиц) | м2 | 2,08 |
| 28. | Ремонт кирпичной кладки парапетов с добавлением нового кирпича | м3 | 0,17 |
| 29. | Оштукатуривание стен парапетов (12х0,5х2) | м2 | 12 |
| 30. | Ремонт штукатурки оголовков парапетов | м2 | 12 |
| 31. | Огрунтовка оголовков парапетов битумной грунтовкой | м2 | 12 |
| 32. | Обделка парапетных плит коробом из оцинкованной стали шириной до 800мм | п/м/м2 | 24/19,2 |
| 33. | Смена дверных коробок деревянных на металлические выходов на кровлю (1,15х0,9(h)) (уголок 25*25*4 - 5 п/м; уголок 40*40*4 - 4,1 п/м; металл-толщ.3мм-1,68 м2) | шт./т | 2/0,0985 |
| 34. | Масляная покраска дверей выходов на кровлю | м2 | 4,14 |
| 35. | Демонтаж металлических отливов на карнизных плитах кровли шириной до 700мм | п/м | 216 |
| 36. | Устройство металлических отливов на карнизных плитах кровли шириной до 700мм | п/м | 216 |
| 37 | Ремонт монтажных швов (стыков) карнизных плит шир. до 5 см. | п/м | 146 |
| 38. | Демонтаж метал. отливов на подъезд. козырьках (2,4*0,8) | п/м | 24 |
| 39. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 11,52 |
| 40. | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой подъезд. козырьков | м2 | 11,52 |
| 41. | Устройство метал. отливов на подъезд. козырьках | п/м | 24 |
| 42. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой подъезд. козырьков | м2 | 11,52 |
| 43. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам подъезд. козырьков высотой до 600 мм с фартуком | п/м | 14,4 |
| 44. | Разборка покрытий кровель из шифера, входов в подвал (8,0*1,4)-3 шт. | м2 | 33,6 |
| 45. | Демонтаж деревянной обрешетки с прозорами входов в подвал (8,0*1,4) -3 шт. | м2 | 33,6 |
| 46. | Демонтаж деревянного бруса входов в подвал 50х80х1400 | шт. | 15 |
| 47. | Устройство деревянного бруса входов в подвал 50х100х1400 | шт. | 27 |
| 48. | Устройство деревянной обрешетки с прозорами входов в подвал (8,0*1,4) -3 шт. | м2 | 33,6 |
| 49. | Огнезащитная и антиплесневая обработка деревянных конструкций кровли входов в подвал | м2 | 33,6 |
| 50. | Устройство покрытий кровель из оцинкованного профлиста, входов в подвал (8,0*1,4) -3 шт. | м2 | 33,6 |
| 51 | Устройство примыканий кровли из оцинкованной стали шириной до 400мм | п/м | 24 |
| 51 | Покраска металлических дверей входов в подвал (2х1 – 3 шт. с двух сторон) | М2 | 12 |
| 52 | Оштукатуривание стен входов в подвал | м2 | 39 |
| 53 | Огрунтовка стен входов в подвал | м2 | 39 |
| 54 | Покраска стен входов в подвал | м2 | 39 |
| 55 | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1 | т | 11,5 |

Подписи:

| _______________ | __________________________ |
| --- | --- |
| _ _ _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |