# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 24-1» ___________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

собственников МКД _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитадьном ремонте трубопроводов канализации в техническом подполье МКД №51 по ул. Луначарского необходимо выполнить следующие работы:

| Вид работ ( техподполье) | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 102 |
| Прокладка трубопроводов диам. 110 мм | м | 102 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 110 мм | шт. | 24 |
| Тройник косой 45 град диам. 110 мм | шт. | 24 |
| Ревизия диам. 110 мм | шт. | 20 |
| Заглушка диам. 110 мм | шт. | 18 |
| Отвод 45 град диам. 110 мм | шт. | 28 |
| Отрывка траншеи в техподполье | м3 | 2 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 100 мм | шт. | 102 |
| Крепление трубопроводов шпильки, гайки, кронштейны | кг. | 42 |
| Уборка и вывоз старых труб | т | 1,28 |

Подписи:                                          _______________________

_______________________

________________________