Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 29-1» ________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов центрального отопления в техническом подполье МКД №15 по ул. К. Цеткин необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 1241 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 40 мм | шт. | 40 |
| Прокладка трубопроводов д. 76 мм | п.м | 205 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 170 |
| Прокладка трубопроводов д. 40 мм | п.м | 506 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 320 |
| Прокладка трубопроводов д. 15 мм | п.м | 40 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 150 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 мм | шт. | 10 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 100 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО | шт. | 1241 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex с покраской Армофиниш |  |  |
| Диаметром 76 мм толщ. 19 мм | пм. | 205 |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 170 |
| Диаметром 40 мм толщ. 13 мм | п.м | 506 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 320 |
| Диаметром 15 мм толщ. 13 мм | п.м | 40 |
| Масляная покраска трубопроводов д. до 50 мм | м2 | 98 |
| Масляная покраска трубопроводов д. более 50 мм | м2 | 79 |
| Смена резьб д.15 мм | шт. | 10 |
| Смена резьб д. 20 мм | шт. | 100 |
| Разборка старой изоляции | м3 | 5 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3 | 5 |
| Вывоз старых труб | т | 1,4 |
| Устройство опор трубопроводов | тн. | 0,36563 |

ПОДПИСИ:                                     ________________

_______________

________________