# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 29-1» ________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

собственников МКД __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов ХВС в техническом подполье МКД №40 по ул. Луначарского необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода холодной воды |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 94 |
| Прокладка трубопроводов диам 90 РР | м | 14 |
| Прокладка трубопроводов диам 75 РР | м | 20 |
| Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 30 |
| Прокладка трубопроводов диам 32 РР | м | 28 |
| Прокладка трубопроводов диам 20 РР | м | 2 |
| Смена спускных кранов шаровых диам 15 | Шт. | 16 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 32 РР | Шт. | 16 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 80 мм | Шт. | 1 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам до 100 | м | 94 |
| Муфты сварные диам.32 мм РР | Шт. | 8 |
| Муфты сварные диам.75 мм РР | Шт. | 2 |
| Муфты сварные диам.63 мм РР | Шт. | 2 |
| Муфты сварные диам.90 мм РР | Шт. | 2 |
| Тройник 63*32*63 РР | Шт. | 4 |
| Тройник 90*90*90 РР | Шт. | 1 |
| Тройник 75*32*75 РР | Шт. | 8 |
| Отвод 900 д.90 мм РР | Шт. | 6 |
| Отвод 900 д.32 мм РР | Шт. | 24 |
| Тройник 32*20*32 РР | Шт. | 16 |
| Переход 90*75 РР | Шт. | 2 |
| Переход 75*63 РР | Шт. | 2 |
| Муфта комбинированная ВР 32/25 | Шт. | 16 |
| Муфта комбинированная НР 20/15 | Шт. | 16 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 90 мм | Шт. | 12 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 75 мм | Шт. | 20 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 63 мм | Шт. | 30 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 32 мм | Шт. | 28 |
| Крепления трубопроводов шпильки, кронштейны | Кг. | 40 |
| Установка фланца д.100 мм | Шт. | 1 |
| Сгон никелированный д. 32 мм | Шт. | 16 |
| Установка бурта д. 90 мм | Шт. | 1 |
| Фланец д. 100 мм | Шт. | 2 |
| Приварка резьбы д. 25 мм | Шт. | 16 |
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах тол. 12 см (100*100) | Шт. | 14 |

ПОДПИСИ:                                      ________________

_______________

_______________