# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ХВС

# МКД №23а по ул. Дзержинского

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-24-1» _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД___________________________________________________________ составили  настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода системы холодного водоснабжения в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 116 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 90 РР | м | 6 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д.75 РР | м | 20 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д. 63 РР | м | 32 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д.50 РР | м | 22 |
| 6 | Прокладка трубопроводов д. 40 РР | м | 36 |
| 7 | Кран шаровый фланцевый д. 80 | шт | 1 |
| 8 | Смена спускных кранов шаровых д.15 (стояки, розлив 12+2) | шт | 14 |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды и пара давл. 1 МПа д. 40 РР | шт | 12 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопров.систем ХВС д. до 100 | м | 116 |
| 11 | Отвод 90 град д. 90 РР | шт | 8 |
| 12 | Отвод 90 град д. 75 РР | шт | 12 |
| 13 | Отвод 90 град д. 63 РР | шт | 16 |
| 14 | Отвод 90 град д. 50 РР | шт | 8 |
| 15 | Отвод 90 град д. 40 РР | шт | 46 |
| 16 | Отвод 45 град д. 75 РР | шт | 2 |
| 17 | Отвод 45 град д. 63 РР | шт | 4 |
| 18 | Отвод 45 град д. 50 РР | шт | 8 |
| 19 | Отвод 45 град д. 40 РР | шт | 16 |
| 20 | Муфта сварная д.90 РР | шт | 2 |
| 21 | Муфта сварная д.75 РР | шт | 6 |
| 22 | Муфта сварная д. 63 РР | шт | 8 |
| 23 | Муфта сварная д.50 РР | шт | 5 |
| 24 | Муфта сварная д. 40 РР | шт | 16 |
| 25 | Переход 90/75 РР | шт | 1 |
| 26 | Переход 75/63 РР | шт | 1 |
| 27 | Переход 63/50 РР | шт | 1 |
| 28 | Переход 63/40 РР | шт | 12 |
| 29 | Переход 50/40 РР | шт | 8 |
| 30 | Переход 40/20 РР | шт | 12 |
| 31 | Тройник 90*90*90 РР | шт | 1 |
| 32 | Тройник 90*63*90 РР | шт | 4 |
| 33 | Тройник 75*40*75 РР | шт | 5 |
| 34 | Тройник 63*40*63 РР | шт | 4 |
| 35 | Тройник 50*40*50 РР | шт | 4 |
| 36 | Тройник 40*40*40 РР | шт | 4 |
| 37 | Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | шт | 12 |
| 38 | Муфта комбинированная В/Р 40/1/ 1/4 | шт | 12 |
| 39 | Сгон американка 1/1/2” НР | шт | 12 |
| 40 | Резьба черн. д.40 | шт | 12 |
| 41 | Фланец д. 80 | шт | 2 |
| 42 | Прокладка поронит д. 80 | шт | 2 |
| 43 | Бур под фланец д.90 | шт | 1 |
| 44 | Пробивка отверстий в каменных стенах(100*100) | шт | 13 |
| 45 | Крепление хомут с шурупом 3” и пробкой | шт | 10 |
| 46 | Крепление хомут с шурупом 1,5” и пробкой | шт | 4 |
| 47 | Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | шт | 14 |
| 48 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | шт | 16 |
| 49 | Крепление хомут с шурупом 11/4” и пробкой | шт | 22 |
| 50 | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 92 |

Подписи:

| _________________________________ _________________________________ | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |