# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ЦО

# МКД №9 по ул. Пушкина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Авангард -1» _____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ЦО в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 278 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д.89 | м | 18 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д. 76 | м | 66 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д.57 | м | 54 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д. 40 | м | 68 |
| 6 | Прокладка трубопроводов д.20 | м | 16 |
| 7 | Прокладка трубопровода д. 15 | м | 56 |
| 8 | Смена спускных кранов шаровых д. 15 | шт. | 52 |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д.76 | шт. | 2 |
| 10 | Замена фланцев д.76мм | шт. | 4 |
| 11 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 57 | шт. | 2 |
| 12 | Замена фланцев д.57 | шт. | 4 |
| 13 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 | шт. | 8 |
| 14 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 | шт. | 36 |
| 15 | Смена резьб. д.15мм | шт. | 52 |
| 16 | Смена резьб.д.20мм | шт. | 8 |
| 17 | Гидравлическое испытание системы ЦО д. до 100мм | м/п | 278 |
| 18 | Масляная покраска трубопроводов д. до 100 мм | м2 | 36,6 |
| 19 | Масляная покраска трубопроводов д. до 50мм | м2 | 23,5 |
| 20 | Изоляция трубопроводов: К-Flex |  |  |
| 21 | Диаметром 89 мм (солар) т 19 | п/м | 18 |
| 22 | Диаметром 76мм (солар) т 19 | п/м | 66 |
| 23 | Диаметром 57 мм (солар) т 19 | п/м | 54 |
| 24 | Диаметром 40 мм (солар) т 13 | п/м | 68 |
| 25 | Диаметром 20 мм (солар) т 13 | п/м | 16 |
| 26 | Диаметром 15 мм (солар) т 13 | п/м | 56 |
| 27 | Обертывание труб стеклотканью | м² | 78,1 |
| 28 | Разборка изоляции труб | м3/м2 | 4/80 |
| 29 | Вывоз строительного мусора от разборки (изоляции труб и.т.д.) | тн/м3 |  |
| 30 | Устройство крепления трубопровода | кг | 40 |

Подписи:

| ___________________________ ___________________________ ___________________________ | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |