# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода канализации

# МКД №31 по ул. Пушкина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Авангард-1» _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД __________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопроводов канализации в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 140 |
| 2 | Прокладка трубопроводов диам. 110 мм | м | 140 |
| 3 | Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 110 мм | шт. | 21 |
| 4 | Крестовина косая одноплоскостная диам. 110 мм | шт. | 3 |
| 5 | Тройник косой 45 град диам. 110 мм | шт. | 36 |
| 6 | Ревизия диам. 110 мм | шт. | 26 |
| 7 | Заглушка диам. 110 мм | шт. | 27 |
| 8 | Отвод 45 град диам. 110 мм | шт. | 42 |
| 9 | Установка кирпичных столбиков (0,25*0,2*0,25) | шт. | 90 |
| 10 | Устройство основания под кирпичные столбики из бетона толщ. 0,05 м | м2 | 8 |
| 11 | Крепления трубопроводов хомутами диам. 100 мм | шт. | 140 |
| 12 | Крепление трубопроводов шпильки, гайки, кронштейны | кг | 38 |

Подписи:

| _______________________________ _______________________________ _______________________________ | ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |
| --- | --- |