Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО « УО« Северная-1» ___________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

собственников МКД _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

составила настоящий акт  в том, что  при  капитальном  ремонте  трубопроводов  ХВС

в техническом подполье МКД №152 по ул. Аустрина необходимо выполнить следующие работы

| Замена трубопровода холодной воды |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 132 |
| Прокладка трубопроводов диам 90 РР | м | 28 |
| Прокладка трубопроводов диам 75 РР | м | 30 |
| Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 20 |
| Прокладка трубопроводов диам 32 РР | м | 54 |
| Прокладка трубопроводов диам 20 РР | м | 2 |
| Смена спускных кранов шаровых диам 15 | Шт. | 18 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 32 РР | Шт. | 18 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам до 100 | Шт. | 132 |
| Муфты сварные диам.32 мм РР | Шт. | 18 |
| Муфты сварные диам.75 мм РР | Шт. | 2 |
| Муфты сварные диам.63 мм РР | Шт. | 4 |
| Муфты сварные диам.90 мм РР | Шт. | 2 |
| Тройник 63*32*63 РР | Шт. | 5 |
| Тройник 90*32*90 РР | Шт. | 6 |
| Тройник 75*32*75 РР | Шт. | 6 |
| Отвод 900 д.90 мм РР | Шт. | 4 |
| Отвод 900 д.32 мм РР | Шт. | 54 |
| Тройник 32*20*32 РР | Шт. | 18 |
| Переход 90*75 РР | Шт. | 1 |
| Переход 75*63 РР | Шт. | 1 |
| Переход 63*32 РР | Шт. | 1 |
| Муфта комбинированная ВР 32/25 | Шт. | 18 |
| Муфта комбинированная НР 20/15 | Шт. | 18 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 75 мм | Шт. | 30 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 63 мм | Шт. | 20 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 90 мм | Шт. | 24 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 32 мм | Шт. | 54 |
| Крепления трубопроводов шпильки, кронштейны | Кг. | 49,45 |
| Установка фланца д.100 мм | Шт. | 1 |
| Сгон никелированный д. 32 мм | Шт. | 18 |
| Установка бурта д. 90 мм | Шт. | 1 |
| Фланец д. 100 мм | Шт. | 2 |
| Приварка резьбы д. 25 мм | Шт. | 18 |
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич площадью 100 см2 | Шт. | 24 |

ПОДПИСИ:   ________________

________________

________________