# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО « УО« Северная-1» _________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

собственников МКД ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________составила настоящий акт в том, что при  капитальном ремонте трубопроводов канализации в техническом подполье МКД №152 по ул. Аустрина необходимо выполнить следующие работы:

| Вид работ ( техподполье) | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 108 |
| Прокладка трубопроводов диам. 110 мм | м | 108 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 110 мм | шт. | 24 |
| Тройник косой 45 град диам. 110 мм | шт. | 30 |
| Ревизия диам. 110 мм | шт. | 24 |
| Заглушка диам. 110 мм | шт. | 27 |
| Отвод 45 град диам. 110 мм | шт. | 42 |
| Разборка грунта в техподполье вручную | м3 | 12 |
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич площадью 100 см2 | шт. | 18 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 100 мм | шт. | 140 |
| Крепление трубопроводов шпильки, гайки, кронштейны | кг. | 38 |

Подписи:                                        _________________________

_________________________

_________________________