# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО « УО« Северная-1» ______________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

собственников МКД __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

составила  настоящий  акт  в  том,  что  при   капитальном  ремонте   трубопроводов

ХВС в техническом подполье МКД №154 по ул. Аустрина необходимо  выполнить следующие  работы:

| Замена трубопровода холодной воды |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 154 |
| Прокладка трубопроводов диам 90 РР | м | 3 |
| Прокладка трубопроводов диам 75 РР | м | 19 |
| Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 30 |
| Прокладка трубопроводов диам 50 РР | м | 30 |
| Прокладка трубопроводов диам 32 РР | м | 70 |
| Прокладка трубопроводов диам 20 РР | м | 2 |
| Смена спускных кранов шаровых диам 15 | Шт. | 18 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 32 РР | Шт. | 18 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам до 100 | Шт. | 154 |
| Муфты сварные диам.32 мм РР | Шт. | 18 |
| Муфты сварные диам.75 мм РР | Шт. | 2 |
| Муфты сварные диам.63 мм РР | Шт. | 4 |
| Муфты сварные диам.50 мм РР | Шт. | 4 |
| Муфты сварные диам.90 мм РР | Шт. | 2 |
| Тройник 63*32*63 РР | Шт. | 6 |
| Тройник 90*90*90 РР | Шт. | 1 |
| Тройник 75*32*75 РР | Шт. | 6 |
| Тройник 50*32*50 РР | Шт. | 4 |
| Отвод 900 д.90 мм РР | Шт. | 4 |
| Отвод 900 д.32 мм РР | Шт. | 66 |
| Тройник 32*20*32 РР | Шт. | 18 |
| Переход 90*75 РР | Шт. | 2 |
| Переход 75*63 РР | Шт. | 2 |
| Переход 63*50 РР | Шт. | 2 |
| Переход 50*32 РР | Шт. | 2 |
| Муфта комбинированная ВР 32/25 | Шт. | 18 |
| Муфта комбинированная НР 20/15 | Шт. | 18 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 90 мм | Шт. | 3 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 75 мм | Шт. | 19 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 63 мм | Шт. | 30 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 50 мм | Шт. | 30 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 32 мм | Шт. | 70 |
| Крепления трубопроводов шпильки, кронштейны | Кг. | 40 |
| Установка фланца д.100 мм | Шт. | 1 |
| Сгон никелированный д. 32 мм | Шт. | 18 |
| Установка бурта д. 90 мм | Шт. | 1 |
| Фланец д. 100 мм | Шт. | 2 |
| Приварка резьбы д. 25 мм | Шт. | 18 |

ПОДПИСИ:                           ________________

________________

________________