# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО « УО« Северная-1» _______________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

собственников МКД _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ составила  настоящий  акт  в  том,  что  при  капитальном  ремонте  трубопроводов  канализации в

техническом подполье МКД №154 по ул. Аустрина необходимо выполнить следующие работы:

| Вид работ (техподполье) | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 140 |
| Прокладка трубопроводов диам. 110 мм | м | 140 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 110 мм | шт. | 21 |
| Крестовина косая одноплоскостная диам. 110 мм | шт. | 3 |
| Тройник косой 45 град диам. 110 мм | шт. | 36 |
| Ревизия диам. 110 мм | шт. | 26 |
| Заглушка диам. 110 мм | шт. | 27 |
| Отвод 45 град диам. 110 мм | шт. | 42 |
| Установка кирпичных столбиков (0,25*0,2*0,25) | шт. | 90 |
| Устройство основания под кирпичные столбики из бетона толщ. 0,05 м | м2 | 8 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 100 мм | шт. | 140 |
| Крепление трубопроводов шпильки, гайки, кронштейны | кг. | 38 |
| Вид работ ( выпуск до колодца) | Ед изм | Кол-во |
| Прокладка трубопроводов диам 100 РР в траншее | м | 12 |
| Установка обратного клапана 100 в колодце | Шт. | 3 |
| Заделка отверстия в кирпичной стене вокруг трубы ЦП раствором | Шт. | 3 |
| Вид работ (вскрышные работы) | Ед изм | Кол-во |
| Разработка грунта 2 катег. в траншеях вручную | М.куб. | 10 |
| Засыпка основания траншеи песком с трамбовкой послойно и устройством нормативного уклона вручную | М.куб. | 3 |
| Разборка грунта экскаватором и обратная засыпка | М.куб | 18 |
| Восстановление отмостки асфальт 5 см, щебень 5см | М.кв. | 6 |

Подписи:                                     _________________________

_________________________

_________________________