# Дефектный акт

на производство работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения в техподполье МКД №13 по улице Кулибина

| Вид работ | Кол-во | Ед изм |
| --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов диам до100 мм включительно | 134 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 90 | 14 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 75 | 16 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 63 | 28 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 50 | 16 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 40 | 40 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 32 | 8 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 25 | 12 | м |
| Смена задвижек диам 100 | 1 | шт. |
| Смена кранов шаровых фланцевых диам 100 | 1 | шт. |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 40 РР | 8 | шт. |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 32 РР | 3 | шт. |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 25 РР | 1 | шт. |
| Устройство спускных кранов шаровых диам 15 метал | 12 | шт. |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХВС диам. до 100 | 134 | м |
| Отвод 90 град диам 90 РР | 8 | шт. |
| Отвод 90 град диам 75 РР | 10 | шт. |
| Отвод 90 град диам 63 РР | 24 | шт. |
| Отвод 90 град диам 50 РР | 16 | шт. |
| Отвод 90 град диам 40 РР | 95 | шт. |
| Отвод 90 град диам 32 РР | 20 | шт. |
| Отвод 90 град диам 25 РР | 10 | шт. |
| Отвод 45 град диам 90 РР | 2 | шт. |
| Отвод 45 град диам 75 РР | 2 | шт. |
| Отвод 45 град диам 63 РР | 2 | шт. |
| Отвод 45 град диам 50 РР | 2 | шт. |
| Отвод 45 град диам 40 РР | 20 | шт. |
| Отвод 45 град диам 32 РР | 6 | шт. |
| Отвод 45 град диам 25 РР | 6 | шт. |
| Муфта сварная диам 90 РР | 4 | шт. |
| Муфта сварная диам 75 РР | 6 | шт. |
| Муфта сварная диам 63 РР | 12 | шт. |
| Муфта сварная диам 50 РР | 4 | шт. |
| Муфта сварная диам 40 РР | 16 | шт. |
| Муфта сварная диам 32 РР | 4 | шт. |
| Муфта сварная диам 25 РР | 4 | шт. |
| Переход 90/75 РР | 2 | шт. |
| Переход 75/63 РР | 1 | шт. |
| Переход 75/63 РР | 1 | шт. |
| Переход 63/50 РР | 1 | шт. |
| Переход 50/40 РР | 2 | шт. |
| Переход 50/32 РР | 2 | шт. |
| Тройник 90*40*90 РР | 1 | шт. |
| Тройник 90*25*90 РР | 1 | шт. |
| Тройник 75*40*75 РР | 2 | шт. |
| Тройник 75*50*75 РР | 1 | шт. |
| Тройник 50*50*50 РР | 2 | шт. |
| Тройник 63*40*63 РР | 3 | шт. |
| Тройник 63*32*63 РР | 1 | шт. |
| Тройник 40*20*40 РР | 8 | шт. |
| Тройник 32*20*32 РР | 3 | шт. |
| Тройник 25*20*25 РР | 1 | шт. |
| Муфта комбинированная В/Р 40/11/4” | 8 | шт. |
| Муфта комбинированная В/Р 32/1” | 3 | шт. |
| Муфта комбинированная В/Р 25/3/4” | 1 | шт. |
| Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | 12 | шт. |
| Сгон никелированный диам. 11/4” | 8 | шт. |
| Сгон никелированный диам. 1” | 3 | шт. |
| Сгон никелированный диам. 3/4” | 1 | шт. |
| Резьба метал диам 32 | 8 | шт. |
| Резьба метал диам 25 | 3 | шт. |
| Резьба метал диам 20 | 1 | шт. |
| Фланец диам. 89 | 2 | шт. |
| Прокладка поронит диам. 89 | 2 | шт. |
| Бурт под фланец диам. 90 | 1 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом 3” и пробкой | 22 | шт |
| Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | 30 | шт |
| Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | 60 | шт |
| Крепление хомут с шурупом 11/2” и пробкой | 25 | шт |
| Крепление хомут с шурупом 11/4” и пробкой | 70 | шт |
| Крепление хомут с шурупом 1” и пробкой | 30 | шт |
| Крепление хомут с шурупом 3/4” и пробкой | 20 | шт |
| Крепления для трубопроводов планки, хомуты, шпильки, профиль | 89 | кг |

Подписи: