# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопроводов системы ЦО многоквартирного дома №41 по                                       ул. Карпинского

Комиссия в составе: представителей ООО «УО «Жилье-26-1" ________________________ ________________________________________________________________________________________,

Собственников МКД____________________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте  системы ЦО в техническом подполье многоквартирного дома №41 по  ул. Карпинского  в г. Пензе необходимо выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЦО |  |  |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 89мм | м | 90 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 57мм | м | 204 |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40мм | м | 430 |
| 4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20мм | м | 120 |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15мм | м | 50 |
| 6 | Кран шаровый диаметром 20мм | шт. | 56 |
| 7 | Кран шаровый диаметром 15мм | шт. | 14 |
|  | Кран шаровый диаметром 40мм | шт. | 32 |
| 8 | Смена пробко-спускных кранов диаметром 15мм | шт. | 102 |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100мм | м | 294 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50мм | м | 600 |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей труб за 2 раза | м² | 200,2 |
| 12 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука "К- флекс" ST 19мм ф89 с покраской (Армофиниш) | м | 90 |
| 13 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука "К- флекс" ST 19мм ф57 с покраской (Армофиниш) | м | 204 |
| 14 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука "К- флекс" ST 13мм ф40 с покраской (Армофиниш) | м | 430 |
| 15 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука "К- флекс" ST 13мм ф20 с покраской (Армофиниш) | м | 120 |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука "К- флекс" ST 13мм ф15 с покраской (Армофиниш) | м | 50 |
| 17 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | тн. |  |
| 18 | Перевозка строительного мусора на расстояние 23км | тн. |  |
| 19 | Крепление для трубопроводов | кг | 200 |

Подписи:

___________________________                _______________________________

___________________________                _______________________________

___________________________                _______________________________