Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №27А по ул. Карпинского

Комиссия в составе: представителей ООО «УО «Жилье-26-1»______________________

_____________________________________________________________________,

собственников МКД ______________________________________________________________

произвела осмотр кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Карпинского,27А и выявили необходимость проведения следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 698 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м² | м² | 209 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 209 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из Унифлекса | м² | 698 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентканалов и будки выхода на кровлю высотой до 600мм с одним фартуком | п/м | 62,7 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой до 600мм без фартука | п/м | 14,4 |
| 7 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам в два слоя (9-фановые трубы диаметром 150мм, 8-антенн) | шт. | 17 |
| 8 | Смена обделок из листовой стали карнизов шир. до 0,7м (толщ. 0,7мм) с промазкой швов силиконовым герметиком | м | 106,4 |
| 9 | Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм | м² | 12,9 |
| 10 | Смена покрытий (кровля над балконами) на покрытия из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм | м² | 36 |
| 11 | Демонтаж зонтов над вентшахтами (0,7х0,7) | шт. | 3 |
| 12 | Монтаж зонтов над вентшахтами б/у (0,7х0,7) | шт. | 3 |
| 13 | Огрунтовка металлических зонтов | м² | 20,0 |
| 14 | Окраска металлических зонтов | м² | 20,0 |
| 15 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали шириной до 0,4 м (будка выхода на кровлю) | м | 9,2 |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных (1,4х0,78м) | шт. | 1 |
| 17 | Установка металлической двери размером 1,4х0,78 окрашенной с врезным замком | шт. | 1 |
| 18 | Разборка покрытий из рулонных материалов (козырьки входа) | м² | 10 |
| 19 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер (козырьки входа) | м² | 10 |
| 20 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали шириной до 0,4 м (козырьки входа) | м | 6,6 |
| 21 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой до 600мм с одним фартуком (козырьки входов) | м | 6,6 |
| 22 | Обрамление козырька (низ ) листовой оцинкованной сталью (1-й подъезд) | м² | 7,8 |
| 23 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из Унифлекса (козырьки входов) | м² | 10,0 |
| 24 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | тн |  |
| 25 | Перевозка строительного мусора | тн. |  |
| 26 | Штукатурка стен вентшахт | м² | 29,3 |
| 27 | Грунтовка стен веншахт | м² | 29,3 |
| 28 | Окраска стен вентшахт красками ВДАК | м² | 29,3 |
| 29 | Гермитизация края рулонной кровли с металлическим покрытием балконов силиконовым герметиком | м | 36 |
| 30 |  |  |  |
| 31 | Штукатурка стен вентшахт , будки выхода на кровлю | м² | 49,7 |
| 32 | Грунтование стен вентшахт , будки выхода на кровлю | м² | 49,7 |
| 33 | Окраска стен вентшахт , будки выхода на кровлю за 2 раза | м² | 49,7 |

Подписи:

___________________________________      _______________________________

___________________________________      _______________________________

___________________________________      _______________________________