Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода канализации

МКД  №3   по ул. Пацаева

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-20-1»__________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД_____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________произвела осмотр труб канализации  многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| Вид работ и материалы | Ед.изм |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж чугунной канализации Ø100 мм. | М | 54 |
| Прокладка трубопроводов канализации Ø110 РР | м | 54 |
| Тапер (переход с пластика на чугун) с резиной Ø110 | шт | 9 |
| Тройник косой 45° Ø110 | шт | 6 |
| Тройник косой 90° Ø110 | шт | 7 |
| Заглушка Ø110 | шт | 8 |
| Ревизия Ø100 | шт | 9 |
| Отвод 45° Ø100 | шт | 8 |
| Отвод 90° Ø100 | шт | 6 |
| Муфта ремонтная Ø100 | шт | 9 |
| Патрубок 110, компенсаторы | шт | 3 |
| Крепление хомуты диам.110 | шт | 27 |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |