# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ГВС

# МКД №39 по ул. Мира

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-20-1» ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ГВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов д. до100 мм включительно | 124 | м |
| 2 | Прокладка труб водоснабжения из полипропиленовых труб д. 75 | 22 | м |
| 3 | Прокладка труб водоснабжения из полипропиленовых труб д. 63 | 8 | м |
| 4 | Прокладка труб водоснабжения из полипропиленовых труб д.50 | 34 | м |
| 5 | Прокладка труб водоснабжения из полипропиленовых труб д. 40 | 28 | м |
| 6 | Прокладка труб водоснабжения из полипропиленовых труб д. 32 | 12 | м |
| 7 | Прокладка труб водоснабжения из полипропиленовых труб д.25 | 20 | м |
| 8 | Врезки в действующие сети трубопроводов д.до 80 | 2 | шт. |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды давлением 1 МПа д. 40 РР | 4 | шт. |
| 10 | Смена кранов шаровых для воды давлением 1 МПа д.25 РР | 4 | шт. |
| 11 | Устройство спускных кранов шаровых д. 15 метал | 8 | шт. |
| 12 | Гидравлическое испытание систем ХГВС д. до 100 | 124 | м |
| 13 | Отвод 90 град д. 75 РР | 8 | шт. |
| 14 | Отвод 90 град д.63 РР | 10 | шт. |
| 15 | Отвод 90 град д. 50 РР | 8 | шт. |
| 16 | Отвод 90 град д. 40 РР | 30 | шт. |
| 17 | Отвод 90 град д. 32 РР | 12 | шт. |
| 18 | Отвод 90 град д. 25 РР | 30 | шт. |
| 19 | Отвод 45 град д.75 РР | 2 | шт. |
| 20 | Отвод 45 град д. 63 РР | 2 | шт. |
| 21 | Отвод 45 град д. 50 РР | 2 | шт. |
| 22 | Отвод 45 град д. 40 РР | 12 | шт. |
| 23 | Отвод 45 град д.32 РР | 2 | шт. |
| 24 | Отвод 45 град д.25 РР | 16 | шт. |
| 25 | Муфта сварная д. 75 РР | 2 | шт. |
| 26 | Муфта сварная д. 63 РР | 6 | шт. |
| 27 | Муфта сварная д.50 РР | 6 | шт. |
| 28 | Муфта сварная д.40 РР | 10 | шт. |
| 29 | Муфта сварная д. 32 РР | 8 | шт. |
| 30 | Муфта сварная д. 25 РР | 10 | шт. |
| 31 | Переход 75/63 РР | 1 | шт. |
| 32 | Переход 63/50 РР | 2 | шт. |
| 33 | Переход 50/40 РР | 2 | шт. |
| 34 | Переход 40/32 РР | 1 | шт. |
| 35 | Переход 32/25 РР | 1 | шт. |
| 36 | Тройник 63*40*63 РР | 1 | шт. |
| 37 | Тройник 75*40*75 РР | 1 | шт. |
| 38 | Тройник 50*40*50 РР | 1 | шт. |
| 39 | Тройник 50*25*50 РР | 1 | шт. |
| 40 | Тройник 40*25*40 РР | 1 | шт. |
| 41 | Тройник 32*25*32 РР | 1 | шт. |
| 42 | Тройник 40*20*40 РР | 1 | шт. |
| 43 | Тройник 25*20*25 РР | 1 | шт. |
| 44 | Муфта комбинированная В/Р 40/11/4” | 4 | шт. |
| 45 | Муфта комбинированная В/Р 25/3/4” | 4 | шт. |
| 46 | Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | 8 | шт. |
| 47 | Муфта комбинированная В/Р 63/2” | 1 | шт. |
| 48 | Сгон никелированный д. 11/4” | 4 | шт. |
| 49 | Сгон никелированный д. 3/4” | 4 | шт. |
| 50 | Сгон никелированный д. 2” | 1 | шт. |
| 51 | Резьба метал д. 32 | 4 | шт. |
| 52 | Резьба метал д. 25 | 4 | шт. |
| 53 | Резьба метал д. 50 | 1 | шт. |
| 54 | Фланец д.. 80 | 2 | шт. |
| 55 | Прокладка поранит д. 80 | 2 | шт. |
| 56 | Бур под фланец д. 75 | 1 | шт. |
| 57 | Переход метал. 89/57 | 1 | шт. |
| 58 | Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | 12 | шт. |
| 59 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | 8 | шт. |
| 60 | Крепление хомут с шурупом 1,5” и пробкой | 24 | шт. |
| 61 | Крепление хомут с шурупом 11/4” и пробкой | 32 | шт. |
| 62 | Крепление хомут с шурупом 1” и пробкой | 20 | шт. |
| 63 | Крепление хомут с шурупом 3/4” и пробкой | 20 | шт. |
| 64 | Крепления для трубопроводов планки, хомуты, инки, шпильки, профиль | 60 | кг |

Подписи:

| ___________________________ ___________________________ ___________________________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |