# Дефектный акт

на капитальный ремонт системы канализации

МКД №39 по улице Мира

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-20-1»_________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД _____________________________________________________ произвела осмотр трубопровода канализации в техническом подполье многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 40 |
| 2 | Прокладка трубопроводов диам. 100 мм | м | 40 |
| 3 | Тапер (переход с чугуна на пластик) диам.100 мм | шт | 7 |
| 4 | Крестовина одноплоскостная диам. 100 мм | шт | 1 |
| 5 | Тройник косой 45 град диам. 100 мм | шт | 7 |
| 6 | Заглушка диам. 100 мм | шт | 8 |
| 7 | Ревизия диам. 100 мм | шт | 7 |
| 8 | Отвод 45 град диам. 100 мм | шт | 28 |
| 9 | Крепление хомут с шуруп. 4” и пробкой | шт | 40 |
| 10 | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 19,6 |
| 11 | Вывоз строительного мусора | тн |  |

Подписи:

| ________________________ ________________________ ________________________ | __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |