# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ЦО (нижний розлив)

# МКД №39 по ул. Мира

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жильё- 20-1»_____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте нижнего розлива трубопровода ЦО в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 187,6 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 76 | м | 47,0 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д.57 | м | 65,9 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д.40 | м | 38,7 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д. 32 | м | 36,0 |
| 6 | Смена спускных кранов шаровых д. 15 | шт. | 28 |
| 7 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д.32 | шт. | 24 |
| 8 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 57 | шт. | 4 |
| 9 | Фланец д.80 | шт. | 8 |
| 10 | Гидравлическое испытание систем ЦО д. до 100мм | м/п | 187,6 |
| 11 | Крепление хомут с шурупом 2,5 и пробкой | шт. | 40 |
| 12 | Крепление хомут с шурупом 2 и пробкой | шт. | 62 |
| 13 | Крепление хомут с шурупом 1,5 и пробкой | шт | 35 |
| 14 | Крепления для трубопроводов планки ,хомуты ,инки ,шпильки | кг | 76 |
| 15 | Антикоррозийное покрытие до 50 мм | м2 | 15,7 |
| 16 | Антикоррозийное покрытие до 100 мм | м2 | 40,6 |
| 17 | Изоляция трубопроводов: К-Flex |  |  |
| 18 | Диаметром 76мм толщ.19мм | п/м | 47,0 |
| 19 | Диаметром 57 мм толщ.19 мм | п/м. | 65,9 |
| 20 | Диаметром 40мм толщ.13 мм | п/м | 38,7 |
| 21 | Диаметром 32 мм толщ.13 мм | п/м | 36,0 |
| 22 | Обертывание труб стеклотканью | м² | 92,0 |
| 23 | Разборка изоляции труб | п/м | 187,6 |
| 24 | Вывоз строительного мусора от разборки | тн |  |

Подписи:

| ________________________ ________________________ ________________________ | __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |