# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ЦО (верхний розлив)

# МКД №39 по ул. Мира

Комиссия в составе представителей: ОО «УО «Жильё-20-1»_______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

собственников МКД _______________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте верхнего розлива трубопровода ЦО в многоквартирном доме необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 202,2 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 76 | м | 61,0 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д.57 | м | 69,0 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д. 32 | м | 72,2 |
| 5 | Замена воздухосборника диаметром 300 дл.0,5 пм | шт. | 4 |
| 6 | Смена спускных кранов шаровых д. 15 | шт. | 4 |
| 7 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 80 | шт. | 4 |
| 8 | фланец | шт. | 8 |
| 9 | Гидравлическое испытание систем ЦО д. до 100мм | м/п | 202,2 |
| 10 | Антикоррозийное покрытие до 50 мм | м2 | 13 |
| 11 | Антикоррозийное покрытие до 100 мм | м2 | 46,8 |
| 12 | Изоляция трубопроводов: К-Flex |  |  |
| 13 | Диаметром 76мм толщ.19мм | п/м | 61,0 |
| 14 | Диаметром 57 мм толщ.19мм | п/м | 69,0 |
| 15 | Диаметром 32 мм толщ.13 мм | п/м | 72,2 |
| 16 | Обертывание труб стеклотканью | м² | 81,2 |
| 17 | Крепление хомут с шурупом 2,5 и пробкой | шт. | 61 |
| 18 | Крепление хомут с шурупом 2 и пробкой | шт. | 69 |
| 19 | Разборка изоляции труб | п/м | 202,2 |
| 20 | Вывоз строительного мусора от разборки | тн |  |

Подписи:

| ___________________________ ___________________________ ___________________________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |