Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода ХВС

МКД  №15   по ул. Тепличная

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Коммунальные сети-1» _________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД  ________________________________________________________________________________произвела осмотр  труб ХВС  многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| Вид работ и материалы | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Замена водопровода |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 265 |
| Прокладка трубопроводов диам 75 РР | м | 105 |
| Прокладка трубопроводов диам 40 РР | м | 164 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам. до 100 | шт. | 1 |
| Кран шаровый фланцевый диам 80 (крылья) | шт. | 2 |
| Смена спускных кранов шаровых диам 15 | шт. | 20 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 40 РР | шт. | 20 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГС диам до 100 | м | 265 |
| Отвод 90 град диам 75 РР | шт | 8 |
| Отвод 90 град диам 40 РР | шт | 60 |
| Отвод 45 град диам 75 РР | шт | 2 |
| Отвод 45 град диам 40 РР | шт | 12 |
| Муфта сварная диам 75 РР | шт | 13 |
| Муфта комбинированная НР 20*1/2 | шт | 20 |
| Муфта сварная диам 40 РР | шт | 18 |
| Переход 75/50 РР | шт | 16 |
| Переход 50/40 | шт | 16 |
| Тройник 75*40*75 РР | шт | 20 |
| Тройник 40*20*40 РР | шт. | 20 |
| Муфта комбинированная В/Р 40/1/1/4” | шт. | 20 |
| Сгон американка ф-32 | шт. | 20 |
| Резьба черн. диам 32 | шт. | 20 |
| Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | шт | 45 |
| Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | шт | 67 |
| Крепление хомут с шурупом 11/4” и пробкой | шт | 120 |
| Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 48 |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |