Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода канализации

МКД  №15   по ул. Тепличная

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Коммунальные сети -1» _______________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД  ________________________________________________________________________________произвела осмотр труб канализации  многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| Канализация |
| --- |
| Вид работ и материалы | Ед изм | Кол-во |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 264 |
| Прокладка трубопроводов диам 100 РР | м | 264 |
| Тапер (переход с чугуна на пластик с резиной диам 100) | шт. | 20 |
| Тройник косой 45 град диам 100 | шт. | 12 |
| Заглушка диам 100 | шт. | 12 |
| Ревизия диам 100 | шт. | 16 |
| Отвод 45 град диам 100 | шт. | 36 |
| Отвод 90 град. Диам 100 | шт | 22 |
| Муфта ремонтная диам 100 | шт. | 44 |
| Крепление хомут с шурупом 4” и пробкой | шт. | 250 |
| Патрубок 110, компенсаторы | шт | 16 |
| Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг |  |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |