Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №5 по  ул. Островского

Комиссия в составе: представителей ООО «УО «Жилье-26-1»__________________________ __________________________________________________________________________________

собственников МКД________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте кровли многоквартирного дома №5 по  ул. Островского в г. Пензе необходимо выполнить следующие виды работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 954,4 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м² | м² | 286,3 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 286,3 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из Унифлекса | м² | 954,4 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентканалов, выходам на кровлю высотой до 600мм с одним фартуком | п/м | 84,6 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой до 600мм без фартука | п/м | 25,2 |
| 7 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам в два слоя (12-фановые трубы диаметром 150мм, 16-антенн) | шт. | 28 |
| 8 | Разборка покрытий кровель из листовой стали над балконами | м² | 51,8 |
| 9 | Разборка обрешетки сплошной над балконами, карнизном свесе | м² | 67,2 |
| 10 | Устройство сплошной обрешетки из досок над балконами и карнизном свесе | м² | 67,2 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали карнизов шириной до 0,7м (толщ. 7мм) с заменой обрешетки с прозорами | м² | 144,6 |
| 12 | Устройство покрытий (кровля над балконами) из листовой оцинкованной стали толщ. 7мм | м² | 51,8 |
|  | Герметизация края рулонной кровли с металлическим покрытием балконов герленом | м | 57,6 |
| 13 | Ремонт кирпичной кладки с добавлением кирпича | м³ | 0,6 |
| 14 | Улучшенная штукатурка стен будки выхода на кровлю | м² | 18,2 |
| 15 | Грунтовка стен будки выхода на кровлю | м² | 18,2 |
| 16 | Улучшенная окраска стен будки выхода на кровлю поливинилацетатная | м² | 18,2 |
| 17 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали шириной до 0,4 м (будка выхода на кровлю) | м | 11,6 |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных (1,4х0,78м) | шт. | 2 |
| 19 | Установка металлической двери размером 1,4х0,78 окрашенной с врезным замком | шт./кг | 2/52 |
| 20 | Демонтаж мелких покрытий (зонты над вентшахтами) из листовой оцинкованной стали | м² | 29,7 |
| 21 | Установка дополнительных креплений под зонты над вентшахтами из стали толщ. 4 мм (полоса) шириной 40мм | тн | 0,050 |
| 22 | Устройство мелких покрытий (зонтов над вентшахтами) из листовой оцинкованной стали толщ. 7мм | м² | 29,7 |
| 23 | Устройство цементной стяжки (козырьки входа в подъезд, подвал), | м² | 32,0 |
| 24 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер (козырьки входа в подъезд, подвал) | м² | 32,0 |
| 25 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали шириной до 0,4 м (козырьки входа в подъезд, подвал) | м | 49 |
| 26 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к стенам высотой до 600мм с одним фартуком (козырьки входов в подъезд, подвал) | м | 19,8 |
| 27 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из Унифлекса (козырьки входов в подъезд, подвал) | м² | 52,8 |
| 28 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | тн |  |
| 29 | Перевозка строительного мусора | тн. |  |

| Подписи: _________________________ ______________________________ _________________________ ______________________________ __________________________ ______________________________---- |  |
| --- | --- |