|  |  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комиссия в составе: начальника ИТО ООО «ГИТЦ»Альянов А.В, инженера ИТО ООО «ГИТЦ» Трофимовой Э.Р., |  |
|  |  | представителя ТСЖ «Надежда-7» Гришина А.Ф. |  |
|  | составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопроводов ГВС в техническом подполье жилого дома №51 по ул. Кл.Цеткин, в г. Пензе необходимо выполнить следующие работы: |  |
|  | Виды работ и материалы | ед. изм. | Кол-во |  |
|  | Замена трубопровода ГВС |  |  |  |
|  | Фланец Ø100 | шт |  |  |
|  | Бурт под фланец Ø90 РР | шт |  |  |
|  | Фланец Ø76 | шт | 1 |  |
|  | Бурт под фланец Ø75 РР | шт | 1 |  |
|  | Фланец Ø50 | шт | 1 |  |
|  | Бурт под фланец Ø63 РР | шт | 1 |  |
|  | Масл. Покраска мет труб узла учета Ø76, Ø50 (1,08+0,62) | м2 | 1,7 |  |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 78 | м | 3 |  |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 63 | м | 3 |  |
|  | Демонтаж изоляции труб (сетка рабица, стекловата, руберойд) | 2 | 88,4 |  |
|  | Демонтаж трубопроводов диам. до Ø100 мм. | м | 358 |  |
|  | Прокладка трубопроводов Ду90 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ90 РР | м | 14 |  |
|  | Отвод 90° Ø90 РР | шт | 4 |  |
|  | Переход 90х75 РР | шт | 1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ75 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ75 РР | м | 58 |  |
|  | Отвод 90° Ø75 РР | шт | 6 |  |
|  | Отвод 45° Ø75 РР | шт | 4 |  |
|  | Муфта сварная Ø75 РР | шт | 8 |  |
|  | Тройник Ø75 РР | шт | 1 |  |
|  | Переход Ø75-63 РР | шт | 1 |  |
|  | Переход Ø75-40 РР | шт | 5 |  |
|  | Переход Ø40-32 РР | шт | 1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ63 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ63 РР | м | 64 |  |
|  | Отвод 90° Ø63 РР | шт | 16 |  |
|  | Отвод 45° Ø63 РР | шт | 6 |  |
|  | Муфта сварная Ø63 РР | шт | 18 |  |
|  | Тройник Ø63-40-63 РР | шт | 8 |  |
|  | Тройник Ø63-32-63 РР | шт | 4 |  |
|  | Переход Ø63-40 РР | шт | 6 |  |
|  | Переход Ø63-32 РР | шт | 4 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ50 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ50 РР | м | 120 |  |
|  | Отвод 90° Ø50 РР | шт | 26 |  |
|  | Отвод 45° Ø50 РР | шт | 12 |  |
|  | Муфта сварная Ø50 РР | шт | 30 |  |
|  | Тройник Ø50х40х50 РР | шт | 4 |  |
|  | Тройник Ø50х32х50 РР | шт | 6 |  |
|  | Переход Ø50-40 РР | шт | 6 |  |
|  | Переход Ø50-32 РР | шт | 4 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ40 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ40 РР | м | 72 |  |
|  | Отвод 90° Ø40 РР | шт | 60 |  |
|  | Отвод 45° Ø40 РР | шт | 10 |  |
|  | Муфта сварная Ø40 РР | шт | 6 |  |
|  | Тройник Ø40-20-40 РР | шт | 13 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ32 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ32 РР | м | 30 |  |
|  | Отвод 90° Ø32 РР | шт | 16 |  |
|  | Отвод 45° Ø32 РР | шт | 4 |  |
|  | Муфта сварная Ø32 РР | шт | 4 |  |
|  | Тройник Ø32х20х32 РР | шт | 5 |  |
|  | Труба ДУ20 РР | м | 4 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ГВС до Ø100 мм. | м | 336 |  |
|  | Приварка стальной резьбы к стояку водопровода Ø1 1/4” (32) | шт | 13 |  |
|  | Приварка стальной резьбы к стояку водопровода Ø1” (25) | шт | 5 |  |
|  | Сгон ник. Ø1 1/4” (32) | шт | 13 |  |
|  | Сгон ник. Ø1” (25) | шт | 5 |  |
|  | Муфта комбинированная РР Ø40-1 1/4” В/Р | шт | 13 |  |
|  | Муфта комбинированная РР Ø32-1” В/Р | шт | 5 |  |
|  | Муфта комбинированная РР Ø20-1/2” Н/Р | шт | 18 |  |
|  | Смена спускных кранов шаровых Г/Ш Ø1/2”(15) | шт | 18 |  |
|  | Кран шаровый Ø40 РР | шт | 13 |  |
|  | Кран шаровый Ø32 РР | шт | 5 |  |
|  | Крепление хомут Ø75 с шурупом и пробкой | шт | 54 |  |
|  | Крепление хомут Ø63 с шурупом и пробкой | шт | 85 |  |
|  | Крепление хомут Ø50 с шурупом и пробкой | шт | 106 |  |
|  | Крепление хомут Ø40 с шурупом и пробкой | шт | 80 |  |
|  | Крепление хомут Ø32 с шурупом и пробкой | шт | 34 |  |
|  | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 169,1 |  |
|  | Вывоз строительного мусора (трубы) | тн |  |  |
|  | Члены комиссии: _____________________ (_____________________) |  |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |  |