|  |  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комиссия в составе: начальника ИТО ООО «ГИТЦ»Альянов А.В, инженера ИТО ООО «ГИТЦ» Трофимовой Э.Р., |  |
|  |  | представителя ТСЖ «Надежда-7» Гришина А.Ф. |  |
|  | составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопроводов ХВС в техническом подполье жилого дома №51 по ул. Кл.Цеткин, в г. Пензе необходимо выполнить следующие работы: |  |
|  | Виды работ и материалы | ед. изм. | Кол-во |  |
|  | Замена трубопровода ХВС |  |
|  | Фланец Ø80 | шт | 5 |  |
|  | Смена задвижек ДУ80 на шаровые краны крыльевые | шт | 2 |  |
|  | Устройство спуск.кранов ДУ20ГШ крыльев. После кранов | шт | 2 |  |
|  | Тройник 90х63х90 РР | шт | 2 |  |
|  | Переход 63х32 РР | шт | 2 |  |
|  | Переход 32х25 РР | шт | 2 |  |
|  | Муфта комбинированная РР Ø25-3/4” Н/Р | шт | 2 |  |
|  | Бурт под фланец Ø90 РР | шт | 5 |  |
|  | Демонтаж трубопроводов диам. до ДУ100 мм. | м | 204 |  |
|  | Прокладка трубопроводов Ду90 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ90 РР | м | 14 |  |
|  | Отвод 90° Ø90 РР | шт | 4 |  |
|  | Отвод 45° Ø90 РР | шт | 1 |  |
|  | Муфта сварная Ø90 РР | шт | 1 |  |
|  | Тройник Ø90 РР | шт | 1 |  |
|  | Переход Ø90-75 РР | шт | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ75 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ75 РР | м | 34 |  |
|  | Отвод 90° Ø75 РР | шт | 8 |  |
|  | Отвод 45° Ø75 РР | шт | 4 |  |
|  | Муфта сварная Ø75 РР | шт | 7 |  |
|  | Переход Ø75-40 РР | шт | 6 |  |
|  | Переход Ø75-63 РР | шт | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ63 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ63 РР | м | 42 |  |
|  | Отвод 90° Ø63 РР | шт | 6 |  |
|  | Отвод 45° Ø63 РР | шт | 4 |  |
|  | Муфта сварная Ø63 РР | шт | 6 |  |
|  | Тройник Ø63-40-63 РР | шт | 6 |  |
|  | Переход 63х50 РР | шт | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ50 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ50 РР | м | 28 |  |
|  | Отвод 90° Ø50 РР | шт | 6 |  |
|  | Отвод 45° Ø50 РР | шт | 4 |  |
|  | Муфта сварная Ø50 РР | шт | 4 |  |
|  | Тройник Ø50-40-50 РР | шт | 4 |  |
|  | Переход 50х40 РР | шт | 6 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ДУ40 РР |  |  |  |
|  | Труба ДУ40 РР | м | 86 |  |
|  | Отвод 90° Ø40 РР | шт | 120 |  |
|  | Отвод 45° Ø40 РР | шт | 16 |  |
|  | Муфта сварная Ø40 РР | шт | 6 |  |
|  | Тройник Ø40-20-40 РР | шт | 18 |  |
|  | Труба ДУ20 РР | м | 4 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХВС до Ø100 мм. | м | 204 |  |
|  | Приварка стальной резьбы к стояку водопровода Ø1 1/4” (32) | шт | 18 |  |
|  | Сгон ник. Ø1 1/4” (32) | шт | 18 |  |
|  | Муфта комбинированная РР Ø40-1 1/4” В/Р | шт | 18 |  |
|  | Смена спускных кранов шаровых Г/Ш Ø1/2”(15) | шт | 18 |  |
|  | Муфта комбинированная РР Ø20-1/2” Н/Р | шт | 18 |  |
|  | Кран шаровый Ø40 РР (на стояках) | шт | 18 |  |
|  | Крепление хомут Ø90 с шурупом и пробкой | шт | 15 |  |
|  | Крепление хомут Ø75 с шурупом и пробкой | шт | 46 |  |
|  | Крепление хомут Ø63 с шурупом и пробкой | шт | 56 |  |
|  | Крепление хомут Ø40 с шурупом и пробкой | шт | 120 |  |
|  | Крепление хомут Ø25 с шурупом и пробкой | шт |  |  |
|  | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 120 |  |
|  | Вывоз строительного мусора (трубы) | тн |  |  |
|  | Члены комиссии: _____________________ (_____________________) |  |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |  |