Дефектный акт

Комиссия в составе:____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________произвела осмотр

электроснабжения жилого дома по адресу: ул.Клары Цеткин,51 _и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж. |  |  |
| 1. | Демонтаж вертикальных и горизонтальных магистральных линий. | м. | 776 |
| 2. | Демонтаж линий освещения подвала АПВ. | м. | 350 |
| 3. | Демонтаж линий освещения подъезда. | м. | 220 |
| 4. | Демонтаж выключателей. | шт. | 14 |
| 5. | Демонтаж светильников. | шт. | 51 |
| 7. | Демонтаж пакетных выключателей в этажных распределительных щитах. | шт. | 117 |
| 8. | Демонтаж автоматических выключателей в этажных распределительных щитах. | шт. | 234 |
| 9. | Демонтаж провода АПВ1 1×6 мм2 в этажных распределительных щитах. | м. | 650 |
| 10. | Демонтаж ВРУ-0,4 кВ. | шт. | 3 |
| 11. | Демонтаж металлических труб в подвале | м. | 360 |
|  | ВРУ-0,4кВ. |  |  |
| 1. | Монтаж вводного распределительного устройства. | шт. | 3 |
| 2. | Монтаж трёхфазного счетчика | шт. | 3 |
| 3. | Монтаж трансформаторов тока 200/5 | шт. | 9 |
| 4, | Изготовление подставки под ВРУ (уголок 50х50х5) | м. | 27 |
|  | Монтаж магистральных линий и этажных распределительных щитов. |  |  |
| 1. | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и потолку подвала с креплением скобами, диаметр, мм, 40 | м. | 80 |
| 2. | Затягивание провода ПВ3 1×16 мм2 в проложенные трубы и в готовые каналы стен. | м. | 970 |
| 3. | Монтаж орешкового зажима. | шт. | 108 |
| 4. | Монтаж автоматических двухполюсных выключателей I=40А. | шт. | 117 |
| 5. | Монтаж автоматических однополюсных выключателей I=16А. | шт. | 117 |
| 6. | Монтаж автоматических однополюсных выключателей I=25А. | шт. | 234 |
| 7. | Монтаж провода ПВ1 1×6 мм2 | м. | 700 |
| 8. | Монтаж планки нулевой. | шт. | 117 |
| 9. | Монтаж планки заземления. | шт. | 36 |
| 10. | Монтаж DIN-рейки. | м. | 18 |
| 11. | Опрессовка жил наконечниками 16 мм2 | шт. | 20 |
|  | Подъездное освещение. |  |  |
| 1. | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и потолку подвала с креплением скобами, диаметр, мм, 25 |  | 80 |
| 2. | Затягивание кабеля ВВГ 3× 2,5 мм2 в проложенные трубы (подвал). | м. | 112 |
| 3. | Затягивание кабеля ВВГ 3× 1,5 мм2 в готовые кабель-каналы и в готовые каналы стен и перекрытий. | м. | 244 |
| 4. | Монтаж кабель-канала 16×24 мм. | м. | 44 |
| 5. | Монтаж антивандальных светильников. | шт. | 3 |
| 6. | Монтаж энергосберегающих светильников. | шт. | 39 |
| 7. | Монтаж датчиков движения | шт. | 27 |
| 8. | Монтаж двухклавишных выключателей | шт. | 3 |
| 9. | Монтаж распределительных коробок. | шт. | 42 |
|  | Подвальное освещение. |  |  |
| 1. | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и потолку подвала с креплением скобами, диаметр, мм, 25 | м. | 250 |
| 2. | Затягивание кабеля ВВГ 3× 2,5 мм2 в проложенные трубы (подвал). | м. | 50 |
| 3. | Затягивание кабеля ВВГ 3× 1,5 мм2 в проложенные трубы (подвал). | м. | 300 |
| 4. | Монтаж светильников. | шт. | 30 |
| 5. | Монтаж одноклавишных выключателей. | шт. | 4 |
| 6. | Монтаж распределительных коробок. | шт. | 30 |
|  | Заземление |  |  |
| 23. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 2,25 |
| 24. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 2,25 |
| 25. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 - 3шт. по 2,5м. | шт. | 9 |
| 26. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | м. | 120 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 33. | Измерение сопротивления изоляции мегоомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. | шт. | 24 |
| 34. | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | шт. | 202 |
| 35. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. | шт. | 39 |
| 36. | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте. | шт. | 3 |

Члены комиссии:

_____________________________

_____________________________

_____________________________