# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода канализации

# МКД №18 по ул. Бородина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жильё-11-1» _____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД _________________________________________________ составили настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода канализации в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 150 |
| 2 | Прокладка трубопроводов диам 100 РР | м | 130 |
| 3 | Прокладка трубопроводов диам 50 РР | м | 20 |
| 4 | Тапер (переход с чугуна на пластик с резиной диам 100) | шт. | 18 |
| 5 | Тапер (переход с чугуна на пластик с резиной диам 50) | шт. | 6 |
| 6 | Крестовина одноплоскостная диам 100 | шт. | 3 |
| 7 | Тройник косой 45 град диам 100 | шт. | 46 |
| 8 | Тройник косой 45 град диам 100*50*100 | шт. | 6 |
| 9 | Тройник косой 45 град диам 50 | шт. | 6 |
| 10 | Заглушка диам 100 | шт. | 36 |
| 11 | Заглушка диам 50 | шт. | 6 |
| 12 | Ревизия диам 50 | шт. | 6 |
| 13 | Ревизия диам 100 | шт. | 12 |
| 14 | Отвод 45 град диам 100 | шт. | 60 |
| 15 | Отвод 45 град диам 50 | шт. | 18 |
| 16 | Муфта ремонтная диам 100 | шт. | 3 |
| 17 | Крепление хомут с шурупом 4” и пробкой | шт. | 160 |
| 18 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | шт. | 30 |
| 19 | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг. | 163,038 |

Подписи:

| ___________________________ ___________________________ ___________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| --- | --- |