# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-10-1»_____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

собственников МКД __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

составили  настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопровода ХВС в техническом подполье жилого дома №10 по ул. Ульяновская, в г. Пензе необходимо выполнить следующие работы:

| ХВС |
| --- |
| Вид работ и материалы | Кол-во | Ед изм |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 142 |
| Прокладка трубопроводов диам 90 РР | м | 6 |
| Прокладка трубопроводов диам 75 РР | м | 20 |
| Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 32 |
| Прокладка трубопроводов диам 50 РР | м | 22 |
| Прокладка трубопроводов диам 40 РР | м | 62 |
| Кран шаровый фланцевый диам 80РР | шт | 1 |
| Смена спускных кранов шаровых диам 15 (стояки, розлив 12+2) | шт. | 14 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давл. 1 МПа диам 40 РР | шт. | 12 |
| Гидравлическое испытание трубопров.систем ХВС диам до 100 | м | 142 |
| Отвод 90 град диам 90 РР | шт. | 8 |
| Отвод 90 град диам 75 РР | шт | 12 |
| Отвод 90 град диам 63 РР | шт | 16 |
| Отвод 90 град диам 50 РР | шт | 8 |
| Отвод 90 град диам 40 РР | шт | 46 |
| Отвод 45 град диам 75 РР | шт | 2 |
| Отвод 45 град диам 63 РР | шт | 4 |
| Отвод 45 град диам 50 РР | шт | 8 |
| Отвод 45 град диам 40 РР | шт | 16 |
| Муфта сварная диам 90 РР | шт. | 2 |
| Муфта сварная диам 75 РР | шт | 6 |
| Муфта сварная диам 63 РР | шт | 8 |
| Муфта сварная диам 50 РР | шт | 5 |
| Муфта сварная диам 40 РР | шт | 16 |
| Переход 90/75 РР | шт. | 1 |
| Переход 75/63 РР | шт | 1 |
| Переход 63/50 РР | шт | 1 |
| Переход 63/40 РР | шт | 12 |
| Переход 50/40 РР | шт | 8 |
| Переход 40/20 РР | шт | 12 |
| Тройник 90*90*90 РР | шт. | 1 |
| Тройник 90*40*90 РР | шт. | 4 |
| Тройник 75*40*75 РР | шт | 5 |
| Тройник 63*40*63 РР | шт | 4 |
| Тройник 50*40*50 РР | шт | 4 |
| Тройник 40*40*40 РР | шт. | 4 |
| Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | шт. | 12 |
| Муфта комбинированная В/Р 40/1/2” | шт. | 12 |
| Сгон американка 1/1/2” НР | шт. | 12 |
| Резьба черн. диам 40 | шт. | 12 |
| Фланец диам. 80 | шт. | 2 |
| Прокладка поронит диам. 80 | шт. | 2 |
| Бур под фланец диам. 90 | шт. | 1 |
| Крепление хомут с шурупом 3” и пробкой | шт. | 10 |
| Крепление хомут с шурупом 1,5” и пробкой | шт. | 4 |
| Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | шт. | 14 |
| Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | шт. | 16 |
| Крепление хомут с шурупом 11/4” и пробкой | шт. | 36 |
| Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 122 |

Подписи:                           ___________________

___________________

___________________