# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода канализации

# МКД №13 по ул. Кронштадтской

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жильё-10-1» ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

собственников МКД ______________________________________________________

составили настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода  канализации в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д.100 мм | мп | 70 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д.100 РР | мп | 70 |
| 3 | Тапер (переход с чугуна на пластик с резиной д.100) РР | шт. | 18 |
| 4 | Тройник 45 град д. 100 РР | шт. | 32 |
| 5 | Заглушка д.100 РР | шт. | 8 |
| 6 | Ревизия д. 100 РР | шт. | 18 |
| 7 | Отвод 45 град д.100 РР | шт. | 28 |
| 8 | Крепление хомут с шурупом 4” и пробкой | шт. | 70 |
| 9 | Крепления для трубопроводов планки, хомуты, инки, шпильки, профиль | кг | 55 |
| 10 | Вывоз мусора | тн |  |

Подписи:

| __________________________ __________________________ __________________________ | __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |