# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ХВС

# МКД №13 по ул. Кронштадтской

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жильё-10-1» ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  собственников МКД _______________________________________________________ составили настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ХВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 107,4 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 90 РР | м | 10,0 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д. 75 РР | м | 15,1 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д. 63 РР | м | 15,1 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д. 50 РР | м | 30,2 |
| 6 | Прокладка трубопроводов д. 32 РР | м | 37,0 |
| 7 | Врезки в действ. внутр. сети труб. водоснабж. д.100 | шт | 1 |
| 8 | Кран шаровый фланцевый д. 80РР | шт | 1 |
| 9 | Кран шаровый д. 63 РР (крылья) | шт | 2 |
| 10 | Смена спускных кранов шаровых д.15 (стояки, розлив) | шт | 16 |
| 11 | Смена кранов шаровых для воды и пара д. 1 МПа д.32 РР | шт | 14 |
| 12 | Гидравлическое испытание труб.систем ХВС диам до 100 | м | 107,4 |
| 13 | Отвод 90 град д. 90 РР | шт | 8 |
| 14 | Отвод 90 град д. 75 РР | шт | 12 |
| 15 | Отвод 90 град д. 63 РР | шт | 16 |
| 16 | Отвод 90 град д.50 РР | шт | 8 |
| 17 | Отвод 90 град д. 32 РР | шт | 80 |
| 18 | Отвод 45 град д. 75 РР | шт | 10 |
| 19 | Отвод 45 град д. 63 РР | шт | 12 |
| 20 | Отвод 45 град д. 50 РР | шт | 14 |
| 21 | Отвод 45 град д. 32 РР | шт | 26 |
| 22 | Муфта сварная д. 90 РР | шт | 4 |
| 23 | Муфта сварная д. 75 РР | шт | 8 |
| 24 | Муфта сварная д. 63 РР | шт | 8 |
| 25 | Муфта сварная д.50 РР | шт | 12 |
| 26 | Муфта сварная д. 32 РР | шт | 16 |
| 27 | Переход 90/75 РР | шт | 1 |
| 28 | Переход 75/63 РР | шт | 1 |
| 29 | Переход 63/50 РР | шт | 1 |
| 30 | Переход 63/32 РР | шт | 6 |
| 31 | Переход 50/32 РР | шт | 6 |
| 32 | Тройник 90*90*90 РР | шт | 1 |
| 33 | Тройник 63*32*63 РР | шт | 6 |
| 34 | Тройник 50*32*50 РР | шт | 6 |
| 35 | Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | шт | 14 |
| 36 | Сгон американка 1/1/4” НР | шт | 14 |
| 37 | Резьба черн. Д. 25 | шт | 14 |
| 38 | Фланец д. 80 | шт | 2 |
| 39 | Прокладка поронит д. 80 | шт | 2 |
| 40 | Бурт под фланец д. 90 | шт | 1 |
| 41 | Крепление хомут с шурупом 3” и пробкой | шт | 10 |
| 42 | Крепление хомут с шурупом 1,5” и пробкой | шт | 4 |
| 43 | Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | шт | 14 |
| 44 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | шт | 16 |
| 45 | Крепление хомут с шурупом 11/4” и пробкой | шт | 42 |
| 46 | Крепления для трубопр. планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 106 |
| 47 | Уборка, вывоз строительного мсора | тн |  |

Подписи:

| __________________________ __________________________ __________________________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |