# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-10-1»________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

собственников МКД __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

составили  настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопровода центрального отопления в техническом подполье жилого дома №10 по ул. Ульяновская, в г. Пензе необходимо выполнить следующие работы:

| ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам до 100 мм включительно | 434 | м |
| Прокладка трубопроводов диам 76 М | 26 | м. |
| Отвод 90 град диам 76 М | 4 | шт. |
| Переход 76/57 М | 4 | шт. |
| Прокладка трубопроводов диам 57 М | 150 | м. |
| Отвод 90 град диам 57 М | 24 | шт. |
| Прокладка трубопроводов диам 40 М | 150 | м. |
| Отвод 90 град диам 40 М | 26 | шт. |
| Переход 40/32 М | 8 | шт. |
| Прокладка трубопроводов диам 32 М | 12 | м. |
| Отвод 90 град диам 32 М | 4 | шт. |
| Прокладка трубопроводов диам 20 М | 48 | м. |
| Отвод 90 град диам 20 М | 36 | шт. |
| Переход 20/15 М | 8 | шт. |
| Прокладка трубопроводов диам 15 М | 48 | м. |
| Отвод 90 град диам 15 М | 38 | шт. |
| Сгон диам 57 | 8 | шт. |
| Муфта 57 | 8 | шт. |
| Резьба черн 57 | 8 | шт. |
| Резьба черн 40 | 26 | шт. |
| Резьба черн 20 (всего 44 стояка -22шт д.20; 22шт д.15) | 22 | шт. |
| Резьба черн 15 (стояки-22шт+44 спускники) | 66 | шт. |
| Устройство спускных шаровых ГШ диам 1/2” | 66 | шт. |
| Смена кранов шаровых ГГ диам 3/4” | 22 | шт. |
| Смена кранов шаровых ГГ диам 1/2” | 66 | шт. |
| Сгон американка 3/4” | 22 | шт. |
| Сгон американка 1/2” | 66 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом 3” и пробкой | 15 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | 155 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом 1,5” и пробкой | 155 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом 1 1/4” и пробкой | 8 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом 3/4” и пробкой | 56 | шт. |
| Крепления для трубопроводов планки, хомуты, инки, шпильки, профиль | 87 | кг |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО диам до 100 | 434 | м |
| Масляная покраска труб ЦО | 89,6 | м2 |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 78 | 26 | м |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 65 | 150 | м |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 48 | 150 | м |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 40 | 12 | м |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 28 | 48 | м |
| Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 20 | 48 | м |
| Уборка подвала от мусора |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |

Подписи:                     __________________

__________________

__________________