# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-10-1»___________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

собственников МКД _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

составили  настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопровода канализации в техническом подполье жилого дома №10 по ул. Ульяновская, в г. Пензе необходимо выполнить следующие работы:

| К1 |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 116 |
| Прокладка трубопроводов диам 100 РР | м | 116 |
| Тапер (переход с чугуна на пластик с резиной диам 100) | шт. | 16 |
| Крестовина косая 45 град одноплоскостная диам 100 | шт. | 4 |
| Тройник косой 45 град диам 100 | шт. | 26 |
| Глушка диам 100 | шт. | 32 |
| Ревизия диам 100 | шт. | 8 |
| Отвод 45 град диам 100 | шт. | 40 |
| Муфта ремонтная диам 100 | шт. | 2 |
| Крепление хомут с шурупом 4” и пробкой | шт. | 96 |
| Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 88 |
| Вывоз мусора |  |  |

Подписи:                                ____________________

____________________

_____________________