| Дефектный акт |
| --- |
| На капитальный ремонт трубопровода ХВС МКД №15 по ул. Чкалова |
| Комиссия в составе представителей: ООО «УО «№7-2» ________________________________________________________________ |
| ________________________________________________________________________________________________________________________________собственников МКД_______________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ХВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы: |
| № п/п | Виды работ и материалы | ед. изм. | Кол-во |
|  | Замена трубопровода ХВС |  |  |
| 1 | Фланец Ø100 | шт | 1 |
| 2 | Бурт под фланец Ø110 РР | шт | 1 |
| 3 | Разборка трубопровода | м | 175 |
| 4 | Прокладка трубопровода Ø110 РР | м | 8 |
| 5 | Отвод 110° Ø90 РР | шт | 2 |
| 6 | Тройник переходной 110-90-110 РР | шт | 1 |
| 7 | Муфта переходная 110-90 РР | шт | 2 |
| 8 | Муфта переходная 90-75 РР | шт | 2 |
| 9 | Муфта переходная 75-63 РР | шт | 2 |
| 10 | Муфта переходная 63-50 РР | шт | 2 |
| 11 | Муфта переходная 50-32 РР | шт | 2 |
| 12 | Тройник 90-75-90 РР | шт | 6 |
| 13 | Тройник Ø75-32-75 РР | шт | 6 |
| 14 | Тройник Ø63-32-63 РР | шт | 6 |
| 15 | Тройник Ø50-32-50 РР | шт | 4 |
| 16 | Переход Ø75-50 РР | шт | 6 |
| 17 | Переход Ø50-32 РР | шт | 6 |
| 18 | Прокладка трубопроводов Ø90 РР | м | 21 |
| 19 | Прокладка трубопроводов Ø75 РР | м | 32 |
| 20 | Прокладка трубопроводов Ø63 РР | м | 32 |
| 21 | Прокладка трубопроводов Ø50 РР | м | 26 |
| 22 | Прокладка трубопроводов Ø32 РР | м | 56 |
| 23 | Приварка стальной резьбы к стояку водопровода Ø25 | шт | 24 |
| 24 | Муфта комбинированная РР 32/25 В/Р | шт | 24 |
| 25 | Муфта комбинированная РР 20/15 Н/Р | шт | 24 |
| 26 | Кранов шаровый Ø32 РР | шт | 24 |
| 27 | Тройник Ø32-20-32 РР | шт | 24 |
| 28 | Спускной кран шаровых Ø15 | шт | 24 |
| 29 | Сгон никелированный Ø32 | шт | 24 |
| 30 | Муфта сварная Ø75 РР | шт | 4 |
| 31 | Муфта сварная Ø63 РР | шт | 4 |
| 32 | Муфта сварная Ø50 РР | шт | 4 |
| 33 | Муфта сварная Ø32 РР | шт | 48 |
| 34 | Отвод 90° Ø32 РР | шт | 64 |
| 35 | Пробивка технологических отверстий 10х10х50 | шт | 32 |
| 36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХВС | м | 175 |
| 37 | Крепление хомут Ø3” с шурупом и пробкой | шт | 24 |
| 38 | Крепление хомут Ø2,5” с шурупом и пробкой | шт | 28 |
| 39 | Крепление хомут Ø2” с шурупом и пробкой | шт | 28 |
| 40 | Крепление хомут Ø1-1/2” с шурупом и пробкой | шт | 24 |
| 41 | Крепление хомут Ø1” с шурупом и пробкой | шт | 2 |
| 42 | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 32 |
| 43 | Вывоз строительного мусора (трубы) | тн |  |
|  | Подписи: _____________________ (_____________________) |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |