# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилсервис-1» ______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов ХВС в техническом подполье МКД №6а по ул. Циолковского необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода холодной воды |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 39 |
| Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 10 |
| Прокладка трубопроводов диам 50 РР | м | 20 |
| Прокладка трубопроводов диам 40 РР | м | 4 |
| Прокладка трубопроводов диам 32 РР | м | 4 |
| Прокладка трубопроводов диам 20 РР | м | 1 |
| Смена спускных кранов шаровых диам 15 | Шт. | 6 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 32 РР | Шт. | 4 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 40 РР | Шт. | 2 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 57 мм под приварку | Шт. | 1 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам до 100 | п.м | 39 |
| Муфты сварные диам.32 мм РР | Шт. | 4 |
| Муфты сварные диам.40 мм РР | Шт. | 4 |
| Муфты сварные диам.50 мм РР | Шт. | 2 |
| Муфты сварные диам.63 мм РР | Шт. | 4 |
| Тройник 63*63*63 РР | Шт. | 1 |
| Тройник 50*32*50 РР | Шт. | 2 |
| Тройник 50*40*50 РР | Шт. | 2 |
| Тройник 40*20*40 РР | Шт. | 2 |
| Отвод 900 д.50 мм РР | Шт. | 6 |
| Отвод 900 д.32 мм РР | Шт. | 8 |
| Отвод 900 д.40 мм РР | Шт. | 4 |
| Тройник 32*20*32 РР | Шт. | 4 |
| Переход 50*32 РР | Шт. | 2 |
| Переход 50*63 РР | Шт. | 2 |
| Муфта комбинированная ВР 40/32 | Шт. | 2 |
| Муфта комбинированная ВР 32/25 | Шт. | 4 |
| Муфта комбинированная НР 20/15 | Шт. | 6 |
| Муфта комбинированная ВР 63/57 | Шт. | 1 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 50 мм | Шт. | 20 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 63 мм | Шт. | 10 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 40 мм | Шт. | 4 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 32 мм | Шт. | 4 |
| Крепления трубопроводов шпильки, кронштейны | Кг. | 15 |
| Сгон никелированный д. 32 мм | Шт. | 2 |
| Сгон никелированный д. 25 мм | Шт. | 4 |
| Сгон никелированный д. 57 мм | Шт. | 1 |
| Приварка резьбы д. 57 мм | Шт. | 1 |
| Приварка резьбы д. 25 мм | Шт. | 4 |
| Приварка резьбы д. 32 мм | Шт. | 2 |
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах тол. 12 см (100*100) | Шт. | 6 |

Особо стесненные условия

ПОДПИСИ:                                  ________________

_______________

________________