# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопроводов ЦО

# МКД №14 по ул. Кулибина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилсервис-1»______________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

собственников МКД __________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопроводов  ЦО, в техническом подполье и на тех. этаже (верхний розлив ЦО) многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Кол-во | Ед изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов диам до 100 мм включительно | 321,5 | м |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 76 М | 53 | м |
| 3 | Прокладка трубопроводов д.57 М | 183,5 | м |
| 4 | Прокладка трубопроводов д. 25 М | 35 | м |
| 5 | Прокладка трубопроводов д.20 М | 40 | м |
| 6 | Прокладка трубопроводов д. 15 М | 10 | м |
| 7 | Устройство спускных кранов-маевского на чердаке | 33 | шт |
| 8 | Устройство кранов шаровых под приварку шаровой данфосс диам 57 (крылья и вход на чердак) | 3 | шт |
| 9 | Смена кранов шаровых ГГ д.25 | 20 | шт |
| 10 | Смена кранов шаровых ГГ д.20 | 42 | шт |
| 11 | Смена кранов шаровых ГГ д.15 | 4 | шт |
| 12 | Смена кранов шаровых ГГ д.15 спускных | 33 | шт |
| 13 | Крепления для трубопроводов планки, хомуты, инки, шпильки, профиль | 67,2 | кг |
| 14 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления диам 80 | 2 | шт |
| 15 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа 30Ч6БР диам 80 | 2 | шт |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО д. до 100 | 321,5 | м |
| 17 | Масляная покраска металлических поверхностей труб диаметром более 50м количество красок 2 | 70,67 | м² |
| 18 | Масляная покраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50м количество красок 2 | 15,1 | м² |
| 19 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 78 | 53 | м |
| 20 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 65 | 183,5 | м |
| 21 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «К-flex» диаметром 28 и менее | 85 | м |

Подписи:

| _____________________________ _____________________________ _____________________________ | _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |