# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилсервис-1 »

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

собственников МКД_______________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов канализации в техническом подполье МКД №31 по ул.Беляева  необходимо выполнить следующие работы:

| Вид работ ( техподполье) | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 46 |
| Прокладка трубопроводов диам. 110 мм | м | 46 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 110 мм | шт. | 8 |
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич площадью 200 см2 | шт. | 10 |
| Тройник косой 45 град диам. 110 мм | шт. | 12 |
| Ревизия диам. 110 мм | шт. | 8 |
| Заглушка диам. 110 мм | шт. | 8 |
| Отвод 45 град диам. 110 мм | шт. | 12 |
| Отрывка траншеи в техподполье | м3 | 5 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 100 мм | шт. | 40 |
| Крепление трубопроводов шпильки, гайки, кронштейны | кг. | 38 |
| Уборка и вывоз старых труб | т | 0,5 |
| Установка обратного клапана д. 110 мм | шт. | 2 |
| Устройство приямка из кирпича глубиной 0,5 м (0,7*0,7) | м3 | 0,245 |
| Засыпка траншеи песком | м3 | 4,4 |

Подписи:                     ___________________________

___________________________

____________________________