# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО « УО« Жилсервис-1» _______________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов центрального отопления в МКД №31 по ул. Беляева  необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 296 |
| Прокладка трубопроводов д. 76 мм | п.м | 26 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 144 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 86 |
| Прокладка трубопроводов д. 15 мм | п.м | 40 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 58 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 50 мм | шт. | 8 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 мм | шт. | 16 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 36 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО д. до 100мм | п.м | 296 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex с покраской (Армафиниш) |  |  |
| Диаметром 76 мм толщ. 19 мм | пм. | 26 |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 144 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 86 |
| Диаметром 15 мм толщ. 13 мм | п.м | 40 |
| Масляная покраска трубопроводов д. до 100мм | м2 | 6,2 |
| Масляная покраска трубопроводов д. до 50мм | м2 | 34,6 |
| Смена резьб д.15 мм | шт. | 16 |
| Смена резьб д. 20 мм | шт. | 36 |
| Устройство креплений трубопроводов | кг. | 80 |
| Разборка старой изоляции | м3 | 3 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3 | 3 |
| Вывоз старых труб | т |  |
| Установка воздухосборников д. 200 мм | Шт. | 3 |

ПОДПИСИ:                             ________________

_______________

________________