# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 15-1» _________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

собственников МКД _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________-составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов канализации в техническом подполье МКД №17 по ул. Онежская необходимо выполнить следующие работы:

| Вид работ ( техподполье) | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 242 |
| Прокладка трубопроводов диам. 110 мм | м | 210 |
| Прокладка трубопроводов диам. 50 мм | м | 32 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 110 мм | шт. | 24 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 50 мм | шт. | 8 |
| Крестовина косая одноплоскостная диам. 110 мм | шт. | 4 |
| Тройник косой 45 град диам. 110 мм | шт. | 36 |
| Ревизия диам. 110 мм | шт. | 28 |
| Ревизия диам. 50 мм | шт. | 8 |
| Заглушка диам. 110 мм | шт. | 24 |
| Заглушка диам. 50 мм | шт. | 8 |
| Отвод 45 град диам. 110 мм | шт. | 43 |
| Отвод 45 град диам. 500 мм | шт. | 16 |
| Тройник косой 45 град диам. 110 *50*110 мм | шт. | 8 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 50 мм | м2 | 32 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 100 мм | шт. | 420 |
| Крепление трубопроводов шпильки, гайки, кронштейны | кг. | 416 |
| Уборка и вывоз труб из подвала | тн. | 3 |

Подписи:                                ________________________

________________________

________________________