# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье 15-1»________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов ХВС в техническом подполье МКД №17 по ул. Онежская необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода холодной воды |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 222 |
| Прокладка трубопроводов диам 90 РР | м | 35 |
| Прокладка трубопроводов диам 75 РР | м | 25 |
| Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 35 |
| Прокладка трубопроводов диам 32 РР | м | 48 |
| Прокладка трубопроводов диам 40 РР | м | 76 |
| Прокладка трубопроводов диам 20 РР | м | 3 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 15 спускники | Шт. | 32 |
| Смена кранов шаровых фланцевыхдля воды и пара давлением 1 МПа диам 100 мм | Шт. | 1 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 40 РР | Шт. | 24 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 32 РР | Шт. | 8 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам до 100 | П.м | 222 |
| Переход 90*63 | Шт. | 1 |
| Переход 90*75 | Шт. | 1 |
| Переход 75*63 | Шт. | 1 |
| Переход 63*40 | Шт. | 4 |
| Переход 63*32 | Шт. | 6 |
| Муфта сварная д. 90 | Шт. | 1 |
| Муфта сварная д. 75 | Шт. | 4 |
| Муфта сварная д. 63 | Шт. | 4 |
| Муфта комбинированная НР 20*1/2 | Шт. | 32 |
| Муфта комбинированная ВР 40*11/4 | Шт. | 24 |
| Муфта комбинированная ВР 32*1 | Шт. | 8 |
| Тройник 90*90*90 | Шт. | 1 |
| Тройник 75*32*75 | Шт. | 2 |
| Тройник 90*63*90 | Шт. | 6 |
| Тройник 75*40*75 | Шт. | 6 |
| Тройник 40*20*40 | Шт. | 24 |
| Тройник 63*40*63 | Шт. | 10 |
| Тройник 63*32*63 | Шт. | 4 |
| Тройник 90*32*90 | Шт. | 2 |
| Тройник 32*20*32 | Шт. | 8 |
| Отвод 900 д.90 мм | Шт. | 9 |
| Отвод 900 д.40 мм | Шт. | 64 |
| Отвод 900 д. 32 мм | Шт. | 48 |
| Сгон никелированный 11/4 | Шт. | 24 |
| Сгон никелированный 1 | Шт. | 8 |
| Установка фальцевого бурта д. 90мм | Шт. | 1 |
| Крепления трубопроводов хомут д.75 | Шт. | 25 |
| Фланец д. 100мм | Шт. | 2 |
| Резьба д. 32 мм | Шт. | 24 |
| Резьба д. 25 мм | Шт. | 8 |
| Окраска труб диаметром до 50 мм | м2 | 4 |
| Крепления трубопроводов хомут д.63 | Шт. | 35 |
| Крепления трубопроводов хомут д.40 | Шт. | 76 |
| Крепления трубопроводов хомут д.32 | Шт. | 48 |
| Крепления трубопроводов хомут д.90 | Шт. | 35 |
| Крепления трубопроводов планки, шпильки, кронштейны | кг | 72 |
| Пробивка отверстий в бетонных перегородках толщиной до 150 мм площадью 100 см2 | Шт. | 28 |

ПОДПИСИ:                                      ________________

_______________

________________