# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 19-1» _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов центрального отопления в техническом подполье МКД №117 по ул. Окружная необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 454 |
| Прокладка трубопроводов д. 89 мм | п.м | 30 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 240 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 88 |
| Прокладка трубопроводов д. 15 мм | п.м | 96 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 72 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 57 мм | шт. | 8 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 мм | шт. | 10 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 47 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО д. до 100мм | м. | 454 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex с покраской (Армофиниш) |  |  |
| Диаметром 89 мм толщ. 19 мм | пм. | 30 |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 240 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 88 |
| Диаметром 15 мм толщ. 13 мм | п.м | 96 |
| Масляная покраска трубопроводов д. до 50 мм | м2 | 12,9 |
| Масляная покраска трубопроводов д. более 50 мм | м2 | 51,4 |
| Смена резьб д.15 мм | шт. | 10 |
| Смена резьб д. 20 мм | шт. | 47 |
| Устройство креплений трубопроводов | кг. | 100 |
| Разборка старой изоляции | м3 | 3 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3 | 3 |
| Вывоз старых труб | т | 1,545 |

ПОДПИСИ:                                   ________________

________________

________________