# Дефектный акт

Комиссия в составе: представителя ООО «УО « Жилье 19-1» _________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов ХВС в техническом подполье МКД №117 по ул. Окружная необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода холодной воды |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 100 |
| Прокладка трубопроводов диам 90 РР | м | 8 |
| Прокладка трубопроводов диам 75 РР | м | 30 |
| Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 15 |
| Прокладка трубопроводов диам 40 РР | м | 8 |
| Прокладка трубопроводов диам 32 РР | м | 25 |
| Прокладка трубопроводов диам 20 РР | м | 14 |
| Смена спускных кранов шаровых диам 15 | Шт. | 14 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 32 РР | Шт. | 10 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 40 РР | Шт. | 2 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 20 РР | Шт. | 2 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам до 100 | м. | 100 |
| Муфты сварные диам.32 мм РР | Шт. | 4 |
| Муфты сварные диам.75 мм РР | Шт. | 2 |
| Муфты сварные диам.40 мм РР | Шт. | 1 |
| Муфты сварные диам.90 мм РР | Шт. | 2 |
| Тройник 63*32*63 РР | Шт. | 2 |
| Тройник 90*90*90 РР | Шт. | 1 |
| Тройник 75*32*75 РР | Шт. | 6 |
| Тройник 63*40*63 РР | Шт. | 2 |
| Тройник 40*20*40 РР | Шт. | 2 |
| Отвод 900 д.90 мм РР | Шт. | 3 |
| Отвод 900 д.32 мм РР | Шт. | 18 |
| Отвод 900 д.40 мм РР | Шт. | 6 |
| Тройник 32*20*32 РР | Шт. | 7 |
| Тройник 20*20*20 РР | Шт. | 3 |
| Переход 90*75 РР | Шт. | 2 |
| Переход 75*63 РР | Шт. | 2 |
| Переход 63*40 РР | Шт. | 2 |
| Муфта комбинированная ВР 40/32 | Шт. | 2 |
| Муфта комбинированная ВР 20/15 | Шт. | 2 |
| Муфта комбинированная ВР 32/25 | Шт. | 10 |
| Муфта комбинированная НР 20/15 | Шт. | 12 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 90 мм | Шт. | 8 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 75 мм | Шт. | 30 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 63 мм | Шт. | 15 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 40 мм | Шт. | 4 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 32 мм | Шт. | 20 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 20 мм | Шт. | 14 |
| Крепления трубопроводов шпильки, кронштейны | Кг. | 45 |
| Установка фланца д.100 мм | Шт. | 1 |
| Сгон никелированный д. 32 мм | Шт. | 10 |
| Сгон никелированный д. 40 мм | Шт. | 2 |
| Сгон никелированный д. 15 мм | Шт. | 2 |
| Установка бурта д. 90 мм | Шт. | 1 |
| Фланец д. 100 мм | Шт. | 1 |
| Приварка резьбы д. 25 мм | Шт. | 10 |
| Приварка резьбы д. 32 мм | Шт. | 2 |
| Приварка резьбы д. 15 мм | Шт. | 2 |
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах тол. 12 см (100*100) | Шт. | 18 |

ПОДПИСИ:                                    ________________

________________

________________