Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 19-1» _______________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

собственников МКД __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов центрального отопления в техническом подполье МКД №17 по ул. Кижеватова необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 1998 |
| Прокладка трубопроводов д. 125 мм | п.м | 50 |
| Прокладка трубопроводов д. 108 мм | п.м | 60 |
| Прокладка трубопроводов д. 89 мм | пм. | 70 |
| Прокладка трубопроводов д. 76 мм | п.м | 80 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 560 |
| Прокладка трубопроводов д. 40 мм | п.м | 884 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 234 |
| Прокладка трубопроводов д. 15 мм | п.м | 60 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 147 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 мм | шт. | 30 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 117 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО | п.м. | 1998 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex |  |  |
| Диаметром 125 мм толщ. 19 мм | п.м | 50 |
| Диаметром 108 мм толщ. 19 мм | п.м | 60 |
| Диаметром 89 мм толщ. 19 мм | пм. | 70 |
| Диаметром 76 мм толщ. 19 мм | пм. | 80 |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 560 |
| Диаметром 40 мм толщ. 13 мм | п.м | 884 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 234 |
| Диаметром 15 мм толщ. 13 мм | п.м | 60 |
| Масляная покраска трубопроводов д. до 50 мм | м2 | 145,6 |
| Масляная покраска трубопроводов д. более 50 мм | м2 | 178 |
| Смена резьб д.15 мм | шт. | 30 |
| Смена резьб д. 20 мм | шт. | 117 |
| Устройство креплений трубопроводов | кг. | 120 |
| Разборка старой изоляции | м3 | 16 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3 | 16 |
| Вывоз старых труб | т |  |
| Устройство неподвижных опор | шт./т. | 7/0,5 |
| Устройство подвижных опор | шт. | 52 |

ПОДПИСИ:                          ________________

_______________

________________