Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода ХВС

МКД №35 по Проспекту Победы

Комиссия в составе представителей: ООО УО «Жильё-26-1»_________________________   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ___________________________________________________________________ составили настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ХВС  в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 76 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д.75 РР пн20 | м | 12 |
| 3 | Монтаж затвора | шт | 1 |
| 4 | Фланец д.80 мм | шт | 1 |
| 5 | Бурт д.75 | шт | 1 |
| 6 | Тройник 75-20-75 рр | шт | 2 |
| 7 | Отвод д.90* д.75 рр | шт | 5 |
| 8 | Муфта сварная д.75 рр | шт | 1 |
| 9 | Тройник д.75-75-75 рр | шт | 1 |
| 10 | Переход д.75-63 рр | шт | 2 |
| 11 | Прокладка трубопроводов д. 63 РР пн20 | м | 16 |
| 12 | Муфта сварная д. 63 рр | шт | 4 |
| 13 | Тройник д. 63-40-63 рр | шт | 4 |
| 14 | Переход д.63-50 рр | шт | 2 |
| 15 | Прокладка трубопроводов д. 50 РР пн20 | м | 16 |
| 16 | Муфта сварная д.50 рр | шт | 4 |
| 17 | Тройник д.50-40-50 рр | шт | 4 |
| 18 | Переход д. 50-40 рр | шт | 2 |
| 19 | Прокладка трубопроводов д. 40 РР пн20 | м | 32 |
| 20 | Отвод 90* д.40 рр | шт | 32 |
| 21 | Муфта сварная д.40 рр | шт | 8 |
| 22 | Тройник д. 40-20-40 рр | шт | 8 |
| 23 | Кран д. 40 рр | шт | 8 |
| 24 | Кран д.20 рр | шт | 9 |
| 25 | Резьба чёрная д. 32 | шт | 8 |
| 26 | Гидравлическое испытание системы ХВС до 100 мм | м | 76 |
| 27 | Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | шт | 28 |
| 28 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | шт | 16 |
| 29 | Крепление хомут с шурупом 1,1/4” и пробкой | шт | 32 |
| 30 | Крепления для труб планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 45 |

Подписи:

| _____________________________ _____________________________ _____________________________ | _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |