# Дефектный акт

# на капитальный ремонт системы канализации многоквартирного дома №5 по ул. Островского

Комиссия в составе: представителей ООО «УО «Жилье-26-1»________________________

_________________________________________________________________________________________собственников МКД _____________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при ремонте  трубопроводов  канализации в техническом подполье многоквартирного дома  №5 по ул. Островского в г. Пензе необходимо выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Демонтаж чугунной канализации диаметром 100мм | м | 68,8 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации диаметром 100 РР | м | 68,8 |
| 5 | Тапер (переход с пластика на чугун) с резиной диаметром 100мм | шт. | 16 |
| 7 | Крестовина одноплоскостная 45º диаметром 100мм | шт. | 4 |
| 8 | Тройник косой 45º диаметром 100мм | шт. | 20 |
| 12 | Заглушка диаметром 100мм | шт. | 20 |
| 15 | Ревизия диаметром 100мм | шт. | 16 |
| 16 | Отвод косой 45º диаметром 100мм | шт. | 36 |
| 18 | Муфта ремонтная диаметром 100мм | шт. | 4 |
| 19 | Крепление хомут диаметром 4´´с шурупом и пробкой | шт. | 60 |
| 21 | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 20 |
| 22 | Вывоз строительного мусора (трубы) | т |  |

Подписи:

_________________________       _____________________________

_________________________       _____________________________

_________________________       _____________________________