# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 26-1» _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов ХВС в техническом подполье МКД №1 по ул. Фурманова необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода холодной воды |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 154 |
| Прокладка трубопроводов диам. 90 РР | м | 3 |
| Прокладка трубопроводов диам. 75 РР | м | 19 |
| Прокладка трубопроводов диам. 63 РР | м | 30 |
| Прокладка трубопроводов диам. 50 РР | м | 30 |
| Прокладка трубопроводов диам. 32 РР | м | 70 |
| Прокладка трубопроводов диам. 20 РР | м | 2 |
| Смена спускных кранов шаровых диам. 15 | Шт. | 18 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам. 32 РР | Шт. | 18 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам. до 100 | м. | 154 |
| Муфты сварные диам.32 мм РР | Шт. | 18 |
| Муфты сварные диам.75 мм РР | Шт. | 2 |
| Муфты сварные диам.63 мм РР | Шт. | 4 |
| Муфты сварные диам.50 мм РР | Шт. | 4 |
| Муфты сварные диам.90 мм РР | Шт. | 2 |
| Тройник 63*32*63 РР | Шт. | 6 |
| Тройник 90*90*90 РР | Шт. | 1 |
| Тройник 75*40*75 РР | Шт. | 6 |
| Тройник 50*32*50 РР | Шт. | 4 |
| Отвод 900 д.90 мм РР | Шт. | 4 |
| Отвод 900 д.32 мм РР | Шт. | 66 |
| Тройник 32*20*32 РР | Шт. | 18 |
| Переход 90*75 РР | Шт. | 2 |
| Переход 40*32 РР | Шт. | 6 |
| Переход 75*63 РР | Шт. | 2 |
| Переход 63*50 РР | Шт. | 2 |
| Переход 50*32 РР | Шт. | 2 |
| Муфта комбинированная ВР 32/25 | Шт. | 18 |
| Муфта комбинированная НР 20/15 | Шт. | 18 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 90 мм | Шт. | 3 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 75 мм | Шт. | 19 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 63 мм | Шт. | 30 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 50 мм | Шт. | 30 |
| Крепления трубопроводов хомутом д. 32 мм | Шт. | 70 |
| Крепления трубопроводов шпильки, кронштейны | Кг. | 40 |
| Сгон никелированный д. 32 мм | Шт. | 18 |
| Установка бурта д. 90 мм | Шт. | 1 |
| Фланец д. 80 мм | Шт. | 2 |
| Приварка резьбы д. 25 мм | Шт. | 18 |

ПОДПИСИ:   _________________

_________________

_________________